廉江市用户水龙头水质监测信息公开（2022年第3季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廉江市西街84号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 廉江市石城镇迎新路26号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 廉江市鹤岭村3号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 廉江市廉江大道南28号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 廉江市城南大道3号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 廉江市北街二路72号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 廉江市环市西路19号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 廉江市黄村街7号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 廉江市中山一路48号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 廉江市人民大道西164号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 廉江市沙岭路环北一横巷 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 廉江市中环二路47号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 廉江市角湖垌商住区水电115号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 廉江市南开东路145号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 廉江市万和世家侧边 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 廉江市河唇镇红荔路36号 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为7.87NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤 |
| 17 | 廉江市石角镇沿江路 | 廉江市顺景供水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为7.66NTU（标准限值为≤1NTU）、总大肠菌群不达标的检测值为5MPN/100ml（标准为不得检出MPN/100ml） | 建议加强沉淀过滤、烧开后饮用 |
| 18 | 廉江市青平镇湛合路32号 | 廉江市青平镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀 | 建议加强沉淀过滤 |
| 19 | 廉江市高桥镇新风路11号 | 廉江市高桥镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为臭和味、肉眼可见物、浑浊度、PH值不达标，其他所检指标均达标。 | 臭和味中有异味，肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为4.88NTU（标准限值为≤1NTU）、PH值不达标的检测值为6.38（标准值为6.5-9.5） | 建议加强沉淀过滤，PH值不达标无法说明健康风险 |
| 20 | 廉江市良垌镇立新路36号 | 廉江市良垌镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为5.67NTU（标准限值为不超过3NTU，水源与净水技术条件限制时不超过5NTU） | 建议加强沉淀过滤 |
| 21 | 廉江市新民镇教育路与育才路交叉路口往北约70米 | 廉江市新民镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 廉江市石颈镇育才路45号 | 廉江市石颈镇盛长自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月25日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为1.76NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤 |
| 23 | 廉江市长山镇长桥路48号 | 廉江市长山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月26日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 浑浊度不达标的检测值为6.78NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤 |
| 24 | 廉江市雅塘镇府前路一横巷1号 | 雅塘供水站 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 25 | 廉江市车板镇南市路4号 | 廉江市车板镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为4.63NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤 |
| 26 | 廉江市营仔镇政通大道148号 | 廉江市营仔镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为总大肠菌群不达标，其余所检指标均达标。 | 总大肠菌群为12MPN/100ml（标准为不得检出MPN/100ml） | 建议烧开后饮用 |
| 27 | 廉江市横山镇镇中路五里山 | 廉江市横山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 28 | 廉江市安铺镇人民七路23号 | 廉江市安铺镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不达标，其余所检指标均达标。 | PH值为5.68（标准值为6.5-9.5） | 无法说明健康风险 |
| 29 | 廉江市安铺镇安横新路附近 | 安铺镇河提自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不达标，其余所检指标均达标。 | PH值为5.70（标准值为6.5-9.5） | 无法说明健康风险 |
| 30 | 廉江市吉水镇老锅厂街28号 | 廉江市盟成自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 31 | 廉江市和寮镇中山大道9号 | 廉江市和力自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为4.78NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤 |
| 32 | 廉江市石岭镇长青街三横巷95号 | 廉江市石岭镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 33 | 廉江市塘蓬镇水厂办公室 | 廉江市塘蓬镇自来厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2022年7月29日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为5.21NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。