霞山区 用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第 4季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标 指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霞山区人民大道南106号第二技工学校 | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 霞山区椹川大道18号（湛江市霞山实验中学） | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 霞山区椹川大道南108号新兴街道综治信访维稳中心 | 屋山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 霞山区椹川大道中72号屋山家私城 | 屋山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 霞山区红新路三巷57号（湛江市第五小学） | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 霞山区椹川大道西四路易达租车 | 屋山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 霞山区解放西路30号龙凤花园门口 | 屋山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 霞山区解放西路27号华南大酒店 | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 霞山区建设路10号万裕豪苑小区绿化带 | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 霞山区新尚路13号湛江金海粮油公司 | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 霞山区人民大道南20号自来水办公楼 | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 霞山区工农路10号工农街道办 | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 霞山区海宁一横路2号（湛江市第二十中学） | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 霞山区工农东二路37号星光幼儿园 | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 霞山区文明东路5号湛江中医学校 | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 霞山区民治路134号（湛江市第二中学） | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 霞山区工农东路22号（湛江市第六中学） | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 霞山区海滨大道南侧海滨码头市委和三星宿舍 | 霞山水厂 | 湛江市疾病预防控制中心 | 湛江市疾病预防控制中心 | 2022年 10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 霞山区海滨中路5号海洋大学海滨校区 | 霞山水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 霞山区人民大道中23号之5机场小区 | 霞山水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 湛江市人民大道中22号开发区实验学校 | 霞山水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 乐山东路1号开发区老野粥档 | 霞山水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2022年 10月19日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。