廉江市用户水龙头水质监测信息公开（2023年第1季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廉江市城北街道角湖垌村7号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 廉江市城北街道中环一路68号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 廉江市城北街道罗州大道59号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 廉江市城北街道中环二路21号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 廉江市城北街道罗州大道西125号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 廉江市城北街道鹤岭村3号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 廉江市城北街道人民大道西164号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 廉江市城南街道石城大道北9号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 廉江市城南街道永安东路57号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为菌落总数、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 菌落总数不达标的检测值为150CFU/ml（标准限值为≤100CFU/ml），总大肠菌群为23MPN/100ml（标准为不得检出MPN/100ml） | 建议烧开后饮用 |
| 10 | 廉江市城南街道文体西路12号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 廉江市城南街道石城迎新街26号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 廉江市城南街道城南车站6号商铺 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 廉江市罗州街道人民大道东77号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 廉江市罗州街道文化路25号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 廉江市罗州街道西街84号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月3日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 廉江市河唇镇二中路 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 浑浊度不达标的检测值为1.24NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤 |
| 17 | 廉江市石角镇石角街 | 廉江市顺景供水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 廉江市吉水镇吉和路 | 廉江市盟成自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月5日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 总大肠菌群为45MPN/100ml（标准为不得检出MPN/100ml） | 建议烧开后饮用。 |
| 19 | 廉江市和寮镇中山大道12号 | 廉江市和力自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月5日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 浑浊度不达标的检测值为3.61NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤 |
| 20 | 廉江市车板镇水厂办公室 | 廉江市车板镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月6日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 总大肠菌群为23MPN/100ml（标准为不得检出MPN/100ml） | 建议烧开后饮用 |
| 21 | 廉江市740乡道与743乡道交叉口南300米 | 廉江市营仔镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月6日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 廉江市高桥镇高桥中学饭堂 | 廉江市高桥镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、总大肠菌群为1600MPN/100ml（标准为不得检出MPN/100ml） | 建议加强沉淀过滤、烧开后饮用。 |
| 23 | 廉江市良垌镇兴业路 | 廉江市良垌镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 廉江市680县道与中华路交叉口西南140米 | 廉江市新民镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为5.07NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议加强沉淀过滤、烧开后饮用。 |
| 25 | 廉江市横山镇水厂办公室 | 廉江市横山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 26 | 廉江市安铺镇长安十路37号 | 廉江市安铺镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不达标，其余所检指标均达标。 | PH值为5.25（标准值为6.5-9.5） | 无法说明健康风险 |
| 27 | 廉江市青平镇水厂办公室 | 廉江市青平镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为5.43NTU（标准限值为≤1NTU）、总大肠菌群为1600MPN/100ml（标准为不得检出MPN/100ml） | 建议加强沉淀过滤、烧开后饮用。 |
| 28 | 廉江市雅塘镇廉雅路88号 | 雅塘供水站 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 29 | 廉江市石颈镇水厂办公室 | 廉江市石颈镇盛长自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不达标，其余所检指标均达标。 | PH值为6.17（标准值为6.5-9.5） | 无法说明健康风险 |
| 30 | 廉江市长山镇河堤路 | 廉江市长山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物的检测中有少许泥沫沉淀、浑浊度不达标的检测值为5.43NTU（标准限值为≤1NTU）、总大肠菌群为1600MPN/100ml（标准为不得检出MPN/100ml） | 建议加强沉淀过滤、烧开后饮用。 |
| 31 | 廉江市石岭镇石塘路 | 廉江市石岭镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 总大肠菌群为1600MPN/100ml（标准为不得检出MPN/100ml） | 建议烧开后饮用。 |
| 32 | 廉江市塘蓬镇水厂办公室 | 廉江市塘蓬镇自来水公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2023年1月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。