麻章区（含东海岛）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 1季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻章区金康西路21碧桂园售楼中心 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 麻章区瑞云中路121号麻章中学 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 麻章区麻赤路1号麻章中心小学 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 麻章区麻赤路6号湛江市技师学院 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 麻章区南通路8号自助办税 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 麻章区南乐南路湛江卫校 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 麻章区民乐西街74号麻章甲状腺专科医院 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 麻章区政通路麻章区政府 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 麻章区瑞庆路18号麻章镇陈平中医诊所 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 湛江市财贸学校 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 麻章区沙墩村学院路博文公寓 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 麻章区麻章镇金川路86号麻章区第一中学 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年2月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 麻章区太平镇百龙村 | 百龙供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月4日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 麻章区湖光镇高梅村 | 高梅供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月5日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 麻章区湖光镇坡塘村 | 金兴供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月5日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 麻章区麻章镇高阳村 | 高阳村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月5日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 麻章区麻章镇迈龙村 | 迈龙村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月5日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 开发区东简街道第十三小学 | 东简水厂供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 开发区东山街道双林药业 | 东海岛水厂供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 开发区民安街道山头村 | 民安山头供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 开发区民安街道迈旺村 | 民安迈旺供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 所检测，结果为菌落总数超标，其他所检指标均达标。 | 菌落总数的检测值为420CFU/mL（标准限值为≤100CFU/mL）。 | 烧开后方可饮用 |
| 22 | 开发区东简街道后村青南小学 | 东简后村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 所检测，结果为菌落总数超标，其他所检指标均达标。 | 菌落总数的检测值为210CFU/mL（标准限值为≤100CFU/mL）。 | 烧开后方可饮用 |
| 23 | 开发区东山街道北山上村北市小学 | 东山北山供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 所检测，结果为菌落总数、铁超标，其他所检指标均达标。 | 菌落总数的检测值为110CFU/mL（标准限值为≤100CFU/mL）。铁的检测值为0.356mg/L(标准限值为≤0.3mg/L）。 | 沉淀过滤、烧开后方可饮用 |
| 24 | 开发区硇洲镇硇洲小学 | 硇洲水厂供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月31日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 25 | 开发区硇洲镇孟岗小学 | 硇洲陈屋供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 26 | 开发区硇洲镇南丰小学 | 硇洲西园供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2023年1月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。. | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。