吴川市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塘尾街道开发区（塘尾中学） | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 梅菉街道人民东路（吴川第一中学第三校区） | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月19日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 博铺街道广化东路（太阳花幼儿园）实验学校） | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月19日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 博铺街道新城北区（博铺中心小学） | 吴川市自来水公司博铺水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月19日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 塘尾街道邱屋村（吴川市广大实验学校） | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月20日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 海滨街道海港大道南（吴川市第二中学） | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月20日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 梅菉街道解放中路（吴川市第一中学） | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 大山江街道良美村委会东山村（良美小学） | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 大山江街道良发村 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月26日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 海滨街道清源村（清源小学） | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月26日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 樟铺镇龙塘村委会积尾村（积尾小学） | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月17日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 塘缀镇社山村委会上宵村 | 吴川市塘掇镇自来水有限公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月17 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 黄坡镇磐石村委会沙降村 | 吴川市川西供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月18日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 兰石镇兰石圩（兰石中心小学） | 吴川市兰石自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月19日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 吴阳镇那郭垌村委会姓吴村（那郭垌小学） | 吴川市吴阳镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月20日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 吴川市振文镇泗岸村委会背祥村 | 吴川市振文镇泗岸村委会背祥村饮水工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月21日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 覃巴镇那碌村委会那碌村（那碌小学） | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 王村港镇碌西村委会碌西村（碌西小学） | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月23日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 长岐镇中间村委会中间村 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月25日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 浅水镇双塘村委会大那廉村 | 吴川市白庙水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2023年4月25日 | 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2022）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。