## 2023年5月湛江市预拌混凝土生产企业“双随机、一公开”检查情
2023年湛江市预拌混凝土生产企业“双随机、一公开”检查情况汇总表（8月份第二批）
序号 | 检查时间 | 所属区域 | 检查单位 | 存在问题 | 备注
1 | 2023-08-23 | 廉江 | 廉江市智鑫建材有限公司 | 1.企业未获得绿色生产星级评价； 2.试验室仪器设备配置齐全，但部分仪器设备操作规程未上墙，如比表面积仪、万分之一分析天平、游离氧化钙测定仪、氯离子测定仪、PH值测定仪、压力泌水仪、贯入阻力仪、混凝土拌合物含气量测定仪等； 3.全部试验室仪器设备无相关使用记录； 4.生产检验检查记录不完善，缺少混凝土强度统计分析评定记录、搅拌车运输原车泵送记录、计量复零设定和抽检记录、混凝土耐久性抗渗检验记录等； 5.混凝土标准养护室温湿度检测控制系统不通电、温湿度不受控。
2 | 2023-08-23 |  | 廉江市中和建材有限公司 | 1.中级职称以上人员与“三库一平台”不对应； 2.企业未获得绿色生产星级评价； 3.试验室仪器设备存在问题：PH测定仪缺失；部分试验仪器设备未提供检定证书，如比表面积仪；部分仪器设备操作规范未上墙、未能提供使用记录，如比表面积仪、压力泌水仪、贯入 阻力仪、混凝土拌合物含气量测定仪等； 4.砼强度合格评定不规范。
4 | 2023-08-25 | 廉江 | 广东粤桂鹏港新型建材有限公司 | 1.试验室仪器设备管理制度未上墙； 2..试验室仪器设备配置存在问题：部分仪器设备未检定校准，如波美比重计、PH值测定仪、压力泌水仪等；试验室仪器设备操作规程未上墙； 3.未能提供试验室仪器设备使用记录。
5 | 2023-08-25 |  | 廉江市鹏港混凝土有限公司 | 1.中级职称以上人员与“三库一平台”不对应； 2.试验仪器设备配置方面：部分试验仪器设备未检定校准，如标准养护室温湿度控制系统，游离氧化钙测定仪器，波美比重计、游标卡尺、钢直尺、秒表等； 3.个别仪器设备操作规程未上墙，如PH测定仪、压力泌水仪、游离氧化钙测定仪器等。