雷州市用户水龙头水质监测信息公开上报表

（2020年第三季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议 |
| 1 | 水厂二泵房 | 雷州市华洋水务有限公司 | 雷州市疾控中心 | 雷州市疾控中心 | 2020.9.6 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 2 | 群众大道009号 | 2020.9.6 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 3 | 新城大道005号 | 2020.9.6 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 4 | 西湖大道105号 | 2020.9.6 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 5 | 西湖大道029号 | 2020.9.6 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 6 | 雷南大道111号 | 2020.9.6 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 7 | 西湖大道063号 | 2020.9.6 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 8 | 洪都大酒店厨房部 | 2020.9.6 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 9 | 教育局办公大楼 | 2020.9.6 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 10 | 市政府大院 | 雷州市委市政府自建水厂 | 2020.9.6 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 11 | 客路镇中华街017号 | 雷州市客路镇自来水厂 | 雷州市疾控中心 | 雷州市疾控中心 | 2020.9.5 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 12 | 沈塘镇昌辉村内 | 雷州市沈塘镇昌辉村委饮水安全工程 | 2020.9.4 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 13 | 杨家镇杨家村委会内 | 雷州市杨家镇杨家村委饮水安全工程 | 2020.8.27 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 14 | 企水镇振兴街001号 | 雷州市企水镇渔业自来水厂 | 2020.9.3 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 15 | 纪家镇镇政府院内 | 雷州市纪家镇自来水厂 | 2020.8.27 | 经检测，结果PH不符合，其余所检指标全部合格 | PH检测值为5.7(标准值为6.5-9.5) | 无法说明健康风险 |
| 16 | 白沙镇官茂村 | 雷州市白沙镇官茂村饮水安全工程 | 2020.9.4 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 17 | 松竹镇松竹村委会内 | 雷州市松竹镇杨宅村饮水安全工程 | 2020.8.26 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 18 | 南兴镇运河管理处院内 | 雷州市甜泉自来水有限公司 | 2020.8.26 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 19 | 雷高镇人民路005号 | 雷州市恒胜新能源电力有限公司 | 2020.9.6 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 20 | 附城镇河北村 | 雷州市附城镇河北村委饮水安全工程 | 2020.9.4 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议 |
| 21 | 龙门圩龙港大道164号 | 雷州市龙门镇自来水厂 | 雷州市疾控中心 | 雷州市疾控中心 | 2020.9.5 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 22 | 唐家镇镇中街078号 | 雷州市廉泉供水有限公司 | 2020.9.3 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 23 | 东里镇二中路018号 | 雷州市大众自来水有限公司 | 2020.8.28 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 24 | 调风镇人民大道008号 | 雷州市调风镇绿源水电综合部 | 2020.8.28 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 25 | 英利镇人民路009号 | 雷州市英利镇自来水厂 | 2020.8.31 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 26 | 覃斗镇海珠路035号 | 雷州市覃斗镇社区农业队 | 2020.8.31 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 27 | 乌石镇新港街 | 雷州市乌石镇供水所 | 2020.9.2 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 28 | 北和镇村委会东片 | 雷州市北和镇村委会供水站 | 2020.9.2 | 经检测，所检指标结果全部合格 |  |  |
| 注：1、水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006)的要求进行。 | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2、以《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2006)作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。 | | | | | | | | | |  |  |  |  |