## Sheet1
湛江市超计划限电序位表
序位 | 所属变电站 | 联系电话 | 线路名称 | 线路类型 | 所属供电所 | 用户总数 | 市场化交易用户数 | 最大负荷(MW) | 可错负荷（MW） | 核定保安负荷（MW） | 错避峰责任人 | 是否有分布式电源接入 | 2023年分布式电源余量上网电量（MWh，无分布式电源的线路不填）
1 | 110kV沙郭变电站 | 13828280202 | 10kV玻璃线 | 工业专线 | 赤坎供电局 | 1 | 1 | 4.992 | 1.5 | 3.492 | 阮艺 | 否
2 | 220kV椹北变电站 | 13828267767 | 10kV中湛线 | 工业专线 | 赤坎供电局 | 1 | 1 | 5.04 | 2 | 3.04 | 林少帅 | 否
3 | 110kV沙郭变电站 | 13702879082 | 10kV珠啤线 | 工业专线 | 赤坎供电局 | 1 | 1 | 1.98 | 0.6 | 0.38 | 阮艺 | 否
4 | 110kV横山站 | 15816039758 | 10kV乾管线F05科米电器厂分支线科米9T1开关 | 纯工业线 | 横山供电所 | 1 | 0 | 0.23 | 0.1955 | 0.0345 | 陈明智 | 否
5 | 110kV营仔新站 | 13702737511 | 10kV仰塘线F09永源富岭土分支线6+3T1开关 | 纯工业线 | 营仔供电所 | 1 | 0 | 0.08 | 0.068 | 0.012 | 谢万力 | 否
6 | 110kV营仔站 | 13702737511 | 10kV塘吉线F08牛栏山支线宜鸿32T1开关 | 纯工业线 | 营仔供电所 | 1 | 0 | 0.049 | 0.0416 | 0.0074 | 谢万力 | 否
7 | 110kV安铺站 | 13702689323 | 10kV河南线F16长航分支线长航3T1开关 | 纯工业线 | 安铺供电所 | 1 | 0 | 0.018 | 0.0153 | 0.0027 | 罗正锋 | 否
8 | 110kV石岭站 | 13560539828 | 10kV石一线F02昌发支线永盛2T1开关 | 纯工业线 | 石岭供电所 | 1 | 0 | 0.075 | 0.0637 | 0.0113 | 谢岳 | 否
9 | 110kV塘蓬站 | 13822537248 | 10kV下江线F12超强木材厂支线超强材厂1T1开关 | 纯工业线 | 塘蓬供电所 | 1 | 0 | 0.495 | 0.4207 | 0.0743 | 李升 | 否
10 | 110kV营仔站 | 13702737511 | 10kV塘吉线F08环保建材支线环保建材142T1开关 | 纯工业线 | 营仔供电所 | 1 | 0 | 0.014 | 0.0119 | 0.0021 | 谢万力 | 否
11 | 110kV飞鼠田站 | 13729017220 | 10kV垌田线F10金融电器厂支线金融1T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 0 | 0.273 | 0.232 | 0.041 | 陈欢 | 否
12 | 220kV廉江站 | 15768080220 | 10kV吉水甲线F18好妈妈电器支线好妈妈电器1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 0 | 0.119 | 0.1011 | 0.0179 | 冯德强 | 否
13 | 110kV飞鼠田站 | 13729017220 | 10kV军屯线F22广鑫电器支线广鑫1T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 0 | 0.107 | 0.0909 | 0.0161 | 陈欢 | 否
14 | 110kV石岭站 | 13560539828 | 10kV烟厂线F13阳宇支线阳宇1T1开关 | 纯工业线 | 石岭供电所 | 1 | 0 | 0.155 | 0.1317 | 0.0233 | 谢岳 | 否
15 | 110kV营仔新站 | 13702737511 | 10kV虾塘线F05洁心木材材支线洁心木材木材1T1开关 | 纯工业线 | 营仔供电所 | 1 | 0 | 0.805 | 0.6842 | 0.1208 | 谢万力 | 否
16 | 110kV鱼窝站 | 13729017220 | 10kV那良线F23美壹支线美壹1T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 0 | 0.184 | 0.1564 | 0.0276 | 陈欢 | 否
17 | 110kV长廊站 | 13670980230 | 10kV长廊线F01金盛电器分支线金盛1T1开关 | 纯工业线 | 新民供电所 | 1 | 0 | 0.008 | 0.0068 | 0.0012 | 张活 | 否
18 | 110kV飞鼠田站 | 13729017220 | 10kV塑瓷线F19豪盛家用电器厂支线豪盛3T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 0 | 0.094 | 0.0799 | 0.0141 | 陈欢 | 否
19 | 220kV廉江站 | 15768080220 | 10kV开发乙线F08正通分支线正通1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 0 | 0.179 | 0.1521 | 0.0269 | 冯德强 | 否
20 | 110kV横山站 | 15816039758 | 10kV乾管线F05金昌实业有限公司支线金昌2T1开关 | 纯工业线 | 横山供电所 | 1 | 0 | 0.275 | 0.2337 | 0.0413 | 陈明智 | 否
21 | 110kV青平站 | 18319378218 | 10kV青雅线F09鼎盛矿业支线鼎盛19T1开关 | 纯工业线 | 雅塘供电所 | 1 | 0 | 0.307 | 0.2609 | 0.0461 | 曹广林 | 否
22 | 110kV长廊站 | 13670980230 | 10kV长廊线F01世福电器分支线世福电器1T1开关 | 纯工业线 | 新民供电所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 张活 | 否
23 | 110kV河唇站 | 13827130920 | 10kV新屋仔线F09铭粤支线铭粤支1T1开关 | 纯工业线 | 河唇供电所 | 1 | 0 | 0.116 | 0.0986 | 0.0174 | 黄仁华 | 否
24 | 110kV塘蓬站 | 13822537248 | 10kV板材Ⅱ线F11中建建材分支线中建3T1开关 | 纯工业线 | 塘蓬供电所 | 1 | 0 | 0.241 | 0.2048 | 0.0362 | 李升 | 否
25 | 220kV亭仔站 | 13702737511 | 10kV合顺线 | 工业专线 | 营仔供电所 | 1 | 1 | 9.864 | 8.8776 | 0.9864 | 谢万力 | 否
26 | 110kV长廊站 | 13827130920 | 10kV国宏I线 | 工业专线 | 河唇供电所 | 1 | 1 | 14.826 | 13.3434 | 1.4826 | 黄仁华 | 否
27 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV合龙线F04龙健分支线龙健4T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 1.338 | 1.2042 | 0.1338 | 冯德强 | 否
28 | 110kV营仔新站 | 13702737511 | 10kV冷冻厂线F03冷冻厂专66T1开关 | 纯工业线 | 营仔供电所 | 1 | 1 | 0.66 | 0.561 | 0.099 | 谢万力 | 否
29 | 110kV飞鼠田站 | 13729017220 | 10kV军屯线F22安博朗支线博朗3T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 1 | 0.495 | 0.4207 | 0.0743 | 陈欢 | 否
30 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV合龙线F04睿图支线睿图1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.371 | 0.3153 | 0.0557 | 冯德强 | 否
31 | 110kV石岭站 | 13560539828 | 10kV群星线F07九夌电器支线九夌1T1开关 | 纯工业线 | 石岭供电所 | 1 | 1 | 0.458 | 0.3893 | 0.0687 | 谢岳 | 否
32 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV合竹线F16爱纳支线高路华7T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.232 | 0.1972 | 0.0348 | 冯德强 | 否
33 | 220kV廉江站 | 15768080220 | 10kV开发丙线F09富田分支线富田1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.211 | 0.1793 | 0.0317 | 冯德强 | 否
34 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV合龙线F04索玛科技支线索玛科技1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.637 | 0.5414 | 0.0956 | 冯德强 | 否
35 | 110kV长廊站 | 13729017220 | 10kV石垌线F04大宏鹰支线大宏鹰2T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 1 | 0.277 | 0.2354 | 0.0416 | 陈欢 | 否
36 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV合华线F03毅力塑料支线毅力1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.596 | 0.5066 | 0.0894 | 冯德强 | 否
37 | 220kV廉江站 | 15768080220 | 10kV开发丙线F09奥克兰电器厂支线奥克兰1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.278 | 0.2363 | 0.0417 | 冯德强 | 否
38 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV合华线F03芳威1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.464 | 0.3944 | 0.0696 | 冯德强 | 否
39 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV合华线F03科进支线科进1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.134 | 0.1139 | 0.0201 | 冯德强 | 否
40 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV合竹线F16福王投资支线福王投资1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.213 | 0.181 | 0.032 | 冯德强 | 否
41 | 110kV鱼窝站 | 13729017220 | 10kV大桥头线F27粤强电器支线粤强1T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 1 | 0.37 | 0.3145 | 0.0555 | 陈欢 | 否
42 | 110kV青平站 | 13827128182 | 10kV青车线F02欢裕分支线欢裕8T1开关 | 纯工业线 | 车板供电所 | 1 | 1 | 0.66 | 0.561 | 0.099 | 黄宇程 | 否
43 | 220kV廉江站 | 15768080220 | 10kV开创线F16越好支线越好5T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.134 | 0.1139 | 0.0201 | 冯德强 | 否
44 | 110kV飞鼠田站 | 13729017220 | 10kV金步线F20冠浩支线冠浩1T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 1 | 0.332 | 0.2822 | 0.0498 | 陈欢 | 否
45 | 110kV长山站 | 13822518931 | 10kV瑞坡线F04东盛泰隆石材厂支线东盛泰隆1T1开关 | 纯工业线 | 长山供电所 | 1 | 1 | 0.136 | 0.1156 | 0.0204 | 黎法兴 | 否
46 | 220kV廉江站 | 15768080220 | 10kV开创线F16乐仕雅电器支线乐仕雅4T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.282 | 0.2397 | 0.0423 | 冯德强 | 否
47 | 110kV飞鼠田站 | 13729017220 | 10kV军屯线F22创越4T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 1 | 0.311 | 0.2643 | 0.0467 | 陈欢 | 否
48 | 110kV横山站 | 15816039758 | 10kV乾管线F05天凌建材支线天凌1T1开关 | 纯工业线 | 横山供电所 | 1 | 1 | 0.209 | 0.1776 | 0.0314 | 陈明智 | 否
49 | 110kV石岭站 | 13560539828 | 10kV龙湾线F04再生燃料有限公司支线辉洪3T1开关 | 纯工业线 | 石岭供电所 | 1 | 1 | 0.169 | 0.1436 | 0.0254 | 谢岳 | 否
50 | 110kV飞鼠田站 | 13729017220 | 10kV垌田线F10喜事乐支线喜事乐2T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 1 | 0.192 | 0.1632 | 0.0288 | 陈欢 | 否
51 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV合竹线F16现代生活支线现代生活3T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.223 | 0.1895 | 0.0335 | 冯德强 | 否
52 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV合龙线F04智悦电器支线智悦2T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.187 | 0.1589 | 0.0281 | 冯德强 | 否
53 | 220kV廉江站 | 15768080220 | 10kV白石线F05恒利30T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.117 | 0.0994 | 0.0176 | 冯德强 | 否
54 | 110kV横山站 | 15816039758 | 10kV乾管线F05一品分支线一品木1T1开关 | 纯工业线 | 横山供电所 | 1 | 1 | 0.137 | 0.1164 | 0.0206 | 陈明智 | 否
55 | 110kV合江站 | 15768080220 | 10kV开宏线F07威鸿分支线威鸿1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.092 | 0.0782 | 0.0138 | 冯德强 | 否
56 | 110kV安铺站 | 13702689323 | 10kV安水线F03华信纸业支线3T1开关 | 纯工业线 | 安铺供电所 | 1 | 1 | 3.977 | 3.5793 | 0.3977 | 罗正锋 | 否
57 | 110kV石岭站 | 13560539828 | 110kV石丰线/ | 工业专线 | 石岭供电所 | 1 | 1 | 16.664 | 14.1644 | 2.4996 | 谢岳 | 否
58 | 220kV廉江站 | 15768080220 | 10kV新东线F15汇东分支线2AT1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.393 | 0.334 | 0.059 | 冯德强 | 否
59 | 110kV良垌站 | 13729008208 | 10kV宛窑线F15高博支线高博1T1开关 | 纯工业线 | 良垌供电所 | 1 | 1 | 0.385 | 0.3272 | 0.0578 | 陈剑 | 否
60 | 110kV长廊站 | 13729017220 | 10kV万合线F18八喜电器厂支线八喜1T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 1 | 0.32 | 0.272 | 0.048 | 陈欢 | 否
61 | 220kV廉江站 | 15768080220 | 10kV新东线F15聚汇支线聚汇12T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.097 | 0.0824 | 0.0146 | 冯德强 | 否
62 | 110kV石岭站 | 13560539828 | 10kV石一线F02鸿杰分支线鸿杰22T1开关 | 纯工业线 | 石岭供电所 | 1 | 1 | 0.245 | 0.2082 | 0.0368 | 谢岳 | 否
63 | 220kV廉江站 | 15768080220 | 10kV新东线F15春兴分支线春兴1T1开关 | 纯工业线 | 吉水供电所 | 1 | 1 | 0.137 | 0.1164 | 0.0206 | 冯德强 | 否
64 | 110kV长廊站 | 13670980230 | 10kV长廊线F01拓信支线拓信7T1开关 | 纯工业线 | 新民供电所 | 1 | 1 | 0.417 | 0.3544 | 0.0626 | 张活 | 否
65 | 110kV长廊站 | 13729017220 | 10kV万合线F18南振电器分支线南振2T1开关 | 纯工业线 | 石城供电所 | 1 | 1 | 0.288 | 0.2448 | 0.0432 | 陈欢 | 否
66 | 110kV良垌站 | 13729008208 | 10kV宛窑线F15湛美支线湛美1T1开关 | 纯工业线 | 良垌供电所 | 1 | 1 | 0.467 | 0.3969 | 0.0701 | 陈剑 | 否
67 | 110kV腾龙变电站 | 13822524663 15766380800 | 10kV冠豪II线F08 | 工业专线 | 东山供电所 | 1 | 1 | 5.266 | 5.266 | 0 | 沈贤 肖鹏 | 否
68 | 110kV腾龙变电站 | 13822524663 15766380800 | 10kV实华二线F13 | 工业专线 | 东山供电所 | 1 | 1 | 8.563 | 8.563 | 0 | 沈贤 肖鹏 | 否
69 | 110kV腾龙变电站 | 13822524663 15766380800 | 10kV双林线F06 | 工业专线 | 东山供电所 | 1 | 1 | 6.993 | 6.993 | 0 | 沈贤 肖鹏 | 否
70 | 110kV东简变电站 | 13702736078 18820814168 | 10kV钢园I线F14 钢铁工业园公用配电站604开关 | 纯工业线 | 东简供电所 | 11 | 3 | 4.888 | 4.888 | 0 | 陈超 叶炳赐 | 是 | 35.64
71 | 110kV东简变电站 | 13702736078 18820814168 | 10kV钢园I线F14 DH-0039钢鹰公用环网电缆分接箱603开关 | 纯工业线 | 东简供电所 | 4 | 1 | 1.332 | 1.332 | 0 | 陈超 叶炳赐 | 是 | 35.64
72 | 110kV北山变电站 | 13822524663 15766380800 | 10kV天恒线F09 | 纯工业线 | 东山供电所 | 1 | 1 | 0.184 | 0.184 | 0 | 沈贤 肖鹏 | 否
73 | 220kV迈旺变电站 | 13822524663 15766380800 | 10kV山后线F12 湛江利柏特支线21T1开关 | 纯工业线 | 东山供电所 | 1 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0 | 沈贤 肖鹏 | 否
74 | 110kV腾龙变电站 | 13702736078 18820814168 | 10kV河南Ⅰ线F07强威公用环网电缆分接箱605开关 | 纯工业线 | 东简供电所 | 1 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 陈超 叶炳赐 | 是 | 690.3
75 | 110kV东简变电站 | 13702736078 18820814168 | 10kV钢园I线F14 DH-0074工欣公用环网电缆分接箱605开关 | 纯工业线 | 东简供电所 | 5 | 0 | 0.582 | 0.582 | 0 | 陈超 叶炳赐 | 是 | 35.64
76 | 110kV东简变电站 | 13702736078 18820814168 | 10kV钢园I线F14 DH-0039钢鹰公用环网电缆分接箱605开关 | 纯工业线 | 东简供电所 | 2 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 陈超 叶炳赐 | 是 | 35.64
77 | 110kV东简变电站 | 13702736078 18820814168 | 10kV钢园I线F14 钢铁工业园公用配电站606开关 | 纯工业线 | 东简供电所 | 5 | 1 | 0.326 | 0.326 | 0 | 陈超 叶炳赐 | 是 | 35.64
78 | 220kV迈旺变电站 | 13828229961 | 10kV西湾线F11 万胜支线1T1开关 | 纯工业线 | 民安供电所 | 1 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 叶汉阳 | 否
79 | 220kV迈旺变电站 | 13828229961 | 10kV西湾线F11海宝支线1T1开关 | 纯工业线 | 民安供电所 | 1 | 1 | 0.188 | 0.188 | 0 | 叶汉阳 | 否
80 | 110kV腾龙变电站 | 13822524663 15766380800 | 10kV调伦线F04鹏港支线23T1开关 | 纯工业线 | 东山供电所 | 2 | 1 | 0.291 | 0.291 | 0 | 沈贤 肖鹏 | 否
81 | 110kV北山变电站 | 13822524663 15766380800 | 10kV调山线F01水泥制品支线1T1开关 | 纯工业线 | 东山供电所 | 1 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 沈贤 肖鹏 | 否
82 | 220kV迈旺变电站 | 13828229961 | 10kV田交线F02 兆珊建材加工场支线41T1开关 | 纯工业线 | 民安供电所 | 3 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0 | 叶汉阳 | 否
83 | 110kV腾龙变电站 | 13702736078 18820814168 | 10kV中科线F09 | 工业专线 | 东简供电所 | 1 | 0 | 0.588 | 0.588 | 0 | 陈超 叶炳赐 | 否
84 | 110kV东简变电站 | 13702736078 18820814168 | 10kV钢园I线F14 DH-0039钢鹰公用环网电缆分接箱604开关 | 纯工业线 | 东简供电所 | 1 | 1 | 0.241 | 0.241 | 0 | 陈超 叶炳赐 | 是 | 35.64
85 | 110kV腾龙变电站 | 13822524663 15766380800 | 10kV调伦线F04申港钢铁支线35T1开关 | 纯工业线 | 东山供电所 | 3 | 0 | 0.482 | 0.482 | 0 | 沈贤 肖鹏 | 否
86 | 220kV迈旺变电站 | 13828229961 | 10kV西湾线F11 祥发实业公司支线1T1开关 | 纯工业线 | 民安供电所 | 1 | 1 | 0.035 | 0.035 | 0 | 叶汉阳 | 否
87 | 110kV东简变电站 | 13702736078 18820814168 | 10kV钢园I线F14 DH-0075工仓公用环网电缆分接箱605 | 纯工业线 | 东简供电所 | 3 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 陈超 叶炳赐 | 是 | 35.64
88 | 220kV工业园站 | 13822524663 15766380800 | 10kV东化二线F17 中捷精创支线1T1 | 纯工业线 | 东山供电所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 沈贤 肖鹏 | 否
89 | 110kV中山变电站 | 13553548400 | 10kV春风线F12 10kV沙降线F03 | 工业专线 | 黄坡供电所 | 1 | 1 | 4.5396 | 4.5396 | 0 | 麦宇豪 | 否
90 | 110kV博铺变电站 | 13729073268 | 10kV国美线F09 | 工业专线 | 覃巴供电所 | 1 | 1 | 3.124 | 3.124 | 0 | 楚亮 | 否
91 | 110kV中山变电站 | 18933762377 | 10kV水果场线F20#7塔7T1开关 | 纯工业线 | 黄坡供电所 | 1 | 1 | 2.6176 | 2.6176 | 0 | 麦宇豪 | 否
92 | 110kV博铺变电站 | 13809730507 | 10kV良美线F03华泰支线#11塔11T1开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0.06556 | 0.06556 | 0 | 楚亮 | 否
93 | 111kV博铺变电站 | 13922063498 | 10kV良美线F03华泰支线#11塔11T2开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0.0068507 | 0.0068507 | 0 | 楚亮 | 否
94 | 112kV博铺变电站 | 13702684317 | 10kV良美线F03华泰支线#11塔11T3开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0.20328 | 0.20328 | 0 | 楚亮 | 否
95 | 113kV博铺变电站 | 13922093468 | 10kV良美线F03华泰支线#11塔11T4开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0.25728 | 0.25728 | 0 | 楚亮 | 否
96 | 114kV博铺变电站 | 13802342237 | 10kV良美线F03华泰支线#11塔11T5开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0.15012 | 0.15012 | 0 | 楚亮 | 否
97 | 115kV博铺变电站 | 13827108368 | 10kV良美线F03华泰支线#11塔11T6开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0.15602 | 0.15602 | 0 | 楚亮 | 否
98 | 116kV博铺变电站 | 13902577848 | 10kV良美线F03华泰支线#11塔11T7开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0.22532 | 0.22532 | 0 | 楚亮 | 否
99 | 110kV长岐变电站 | 13413620335 | 10kV老巴山线F07山秀小学砖厂支线#9杆山秀小学砖厂支9T1开关 | 纯工业线 | 长岐供电所 | 1 | 0 | 0.48185 | 0.48185 | 0 | 蔡康福 | 否
100 | 111kV长岐变电站 | 13822500578 | 10kV老巴山线F07山秀小学砖厂支线#9杆山秀小学砖厂支9T2开关 | 纯工业线 | 长岐供电所 | 1 | 0 | 0.34822 | 0.34822 | 0 | 蔡康福 | 否
101 | 110kV博铺变电站 | 13702471601 | 10kV沙田线大山江瀚源厂支线1T1开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 1 | 0.0134 | 0.0134 | 0 | 楚亮 | 否
102 | 111kV博铺变电站 | 13827117581 | 10kV沙田线大山江瀚源厂支线1T2开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0.1474 | 0.1474 | 0 | 楚亮 | 否
103 | 112kV博铺变电站 | 13809730002 | 10kV沙田线大山江瀚源厂支线1T3开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楚亮 | 否
104 | 113kV博铺变电站 | 15913511983 | 10kV沙田线大山江瀚源厂支线1T4开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0.033793 | 0.033793 | 0 | 楚亮 | 否
105 | 114kV博铺变电站 | 13709630119 | 10kV沙田线大山江瀚源厂支线1T5开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楚亮 | 否
106 | 115kV博铺变电站 | 18344269103 | 10kV沙田线大山江瀚源厂支线1T6开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0.26096 | 0.26096 | 0 | 楚亮 | 否
107 | 110kV长岐变电站 | 14777777051 | 10kV老巴山线F07吴川市宏宇五金制品厂支线1T1开关 | 纯工业线 | 长岐供电所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蔡康福 | 否 |  | 暂停
108 | 111kV长岐变电站 | 13828288772 | 10kV老巴山线F07吴川市宏宇五金制品厂支线1T2开关 | 纯工业线 | 长岐供电所 | 1 | 0 | 0.05982 | 0.05982 | 0 | 蔡康福 | 否
109 | 220kV吴川变电站 | 13925131136 | 10kV金海岸线F02侨明网厂支3T1开关 | 纯工业线 | 吴阳供电所 | 1 | 0 | 0.019369 | 0.019369 | 0 | 欧华毅 | 否
110 | 221kV吴川变电站 | 13925131136 | 10kV金海岸线F02侨明网厂支3T2开关 | 纯工业线 | 吴阳供电所 | 1 | 0 | 0.0074533 | 0.0074533 | 0 | 欧华毅 | 否
111 | 110kV塘缀变电站 | 13922099258 | 10kV三丫线F11宝通支线#2杆2T1开关 | 纯工业线 | 塘缀供电所 | 1 | 0 | 0.01828 | 0.01828 | 0 | 杨逸 | 否
112 | 110kV樟铺变电站 | 13827146805 | 10kV大桥线F05梁桂妙塑料厂支线1T1开关 | 纯工业线 | 振文供电所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黄子杰 | 否 |  | 暂停
113 | 220kV浅水变电站 | 13922062079 | 10kV龙首线F11龙首山支线7T1开关 | 纯工业线 | 浅水供电所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李杰 | 否 |  | 暂停
114 | 110kV覃巴变电站 | 13822552386 | 10kV蔡屋线F08卓粤混凝土支线1T1开关 | 纯工业线 | 覃巴供电所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 楚亮 | 否
115 | 110kV城月变电站 | 13692448322 | 10kV潭葛线F24 | 纯工业线 | 城月供电所 | 1 | 1 | 1.036 | 0.946 | 0.09 | 周建东 | 否
116 | 110kV岭北变电站 | 13531110330 18022665671 | 10kV统一线F09 | 工业专线 | 岭北供电所 | 1 | 1 | 3.459 | 3.049 | 0.41 | 林劲 | 否
117 | 110kV塘口变电站 | 15018591301 13822350906 | 10kV塘园甲线F03 | 纯工业线 | 黄略供电所 | 1 | 1 | 1.279 | 1.139 | 0.14 | 伍光 | 否
118 | 110kV塘口变电站 | 13590026305 | 110kV塘海线1212 | 工业专线 | 黄略供电所 | 1 | 1 | 15.818 | 15.468 | 0.35 | 陈业励 | 否
119 | 110kV新桥变电站 | 13827134320 | 35kV电厂线316 | 工业专线 | 遂城供电所 | 1 | 1 | 6.333 | 6.103 | 0.23 | 陈庭 | 否
120 | 110kV北门变电站 | 17880531683 | 10kV宏峰线F14 | 工业专线 | 遂城供电所 | 1 | 1 | 0.231 | 0.211 | 0.02 | 陈庭 | 否
121 | 110kV北坡变电站 | 13702699038 | 10kV鲤鱼岭线F03 | 工业专线 | 北坡供电所 | 1 | 1 | 1.1 | 1.02 | 0.08 | 郑伟源 | 否
122 | 110kV北门变电站 | 13729178132 | 10kV港强线F10 | 工业专线 | 遂城供电所 | 1 | 1 | 7.914 | 7.874 | 0.04 | 陈庭 | 否
123 | 110kV城月变电站 | 13670963034 | 10kV晨鸣Ⅰ线F12 | 工业专线 | 城月供电所 | 1 | 1 | 0.279 | 0.179 | 0.1 | 周建东 | 否
124 | 110kV城月变电站 | 13670963034 | 10kV晨鸣Ⅱ线F13 | 工业专线 | 城月供电所 | 1 | 1 | 0.279 | 0.179 | 0.1 | 周建东 | 否
125 | 110kV新桥变电站 | 13702699954 | 10kV新乙线F14 | 纯工业线 | 黄略供电所 | 1 | 1 | 2.832 | 2.712 | 0.12 | 伍光 | 否
126 | 110kV调风变电站 | 13543596458 | 10kV丰糖线 | 工业专线 | 调风供电所 | 1 | 1 | 3.8522 | 3.502 | 0.3502 | 周文权 | 否
127 | 110kV客路变电站 | 13802348938 | 10kV客糖线 | 工业专线 | 客路供电所 | 1 | 1 | 1.9228 | 1.748 | 0.1748 | 徐保福 | 否
128 | 110kV南兴变电站 | 15917571248 | 10kV扶康线 10kV青坭线红旗领支线 | 纯工业线 | 南兴供电所 | 1 | 1 | 0.03 | 0.025 | 0.005 | #N/A | 否
129 | 110kV雷高变电站 | 13702690198 | 10kV新区线F05恒时木业支线 | 纯工业线 | 雷高供电所 | 1 | 0 | 0.6688 | 0.608 | 0.0608 | 高诚生 | 否
130 | 220kV伏波变电站 | 15975921336 | 10kV足荣线F11工业园支线 | 纯工业线 | 龙门供电所 | 1 | 1 | 0.3157 | 0.287 | 0.0287 | 庞海江 | 否
131 | 110kV乌石变电站 | 15812301082 | 10kV海盐线 10kV海盐线利得建材支线 | 纯工业线 | 乌石供电所 | 1 | 0 | 0.1881 | 0.171 | 0.0171 | #N/A | 否
132 | 35kV金星变电站 | 13702690198 | 10kV南光线 10kV南光线蒙粤石材支线 | 纯工业线 | 雷高供电所 | 1 | 1 | 0.3839 | 0.349 | 0.0349 | #N/A | 否
133 | 110kV南兴变电站 | 15917571248 | 10kV青坭线F07兴辉石材支线 | 纯工业线 | 南兴供电所 | 1 | 0 | 0.0209 | 0.019 | 0.0019 | 吴忠来 | 否
134 | 110kV雷高变电站 | 13702690198 | 10kV雷光线 何氏建材厂支线 | 纯工业线 | 雷高供电所 | 1 | 0 | 0.4631 | 0.421 | 0.0421 | #N/A | 否
135 | 110kV乌石变电站 | 13702692168 | 10kV流沙线 福民海产品支线 | 纯工业线 | 覃斗供电所 | 1 | 1 | 0.6765 | 0.615 | 0.0615 | #N/A | 否
136 | 110kV企水变电站 | 13420138118 | 10kV排港线 | 纯工业线 | 企水供电所 | 1 | 0 | 0.5159 | 0.469 | 0.0469 | 林明生 | 否
137 | 110kV唐家变电站 | 15014404666 | 10kV四海线 10kV四海线国兴生物支线 | 纯工业线 | 唐家供电所 | 1 | 1 | 0.1694 | 0.154 | 0.0154 | #N/A | 否
138 | 110kV海康变电站 | 13420138118 | 10kV康龙线F05永登包装支线 | 纯工业线 | 松竹供电所 | 1 | 1 | 0.1397 | 0.127 | 0.0127 | 李华桐 | 否
139 | 35kV北和变电站 | 13543520677 | 10kV伏感线F01瑞盛石材支线 | 纯工业线 | 北和供电所 | 1 | 1 | 0.3014 | 0.274 | 0.0274 | 柯民进 | 否
140 | 35kV北和变电站 | 13543520677 | 10kV伏感线F01瑞丰石材支线 | 纯工业线 | 北和供电所 | 1 | 0 | 0.0187 | 0.017 | 0.0017 | 柯民进 | 否
141 | 110kV龙门变电站 | 15975921336 | 10kV龙糖线 | 工业专线 | 龙门供电所 | 1 | 1 | 4.3285 | 3.935 | 0.3935 | 庞海江 | 否
142 | 110kV唐家变电站 | 15014404666 | 10kV四海线 10kV四海线湛泉腐竹厂支线#11杆湛泉腐竹厂支线 | 纯工业线 | 唐家供电所 | 1 | 1 | 0.1419 | 0.129 | 0.0129 | #N/A | 否
143 | 35kV北和变电站 | 13543520677 | 10kV伏感线F01宏景石材支线 | 纯工业线 | 北和供电所 | 1 | 0 | 0.0055 | 0.005 | 0.0005 | 柯民进 | 否
144 | 35KV纪家变电站 | 13553542098 | 10kV纪墟线陈伍板厂支线 | 纯工业线 | 纪家供电所 | 1 | 0 | 0.2761 | 0.251 | 0.0251 | 韩冬 | 否
145 | 110kV雷高变电站 | 13702690198 | 10kV雷糖线 | 工业专线 | 雷高供电所 | 1 | 0 | 0.4642 | 0.422 | 0.0422 | 高诚生 | 否
146 | 35kV火炬变电站 | 15014404666 | 10kV火北线 小一木制品支线 | 纯工业线 | 唐家供电所 | 1 | 0 | 0.0275 | 0.025 | 0.0025 | #N/A | 否
147 | 35kV纪家变电站 | 13553542098 | 10kV纪糖线 | 工业专线 | 纪家供电所 | 1 | 0 | 2.552 | 2.32 | 0.232 | 韩冬 | 否
148 | 35KV火炬变电站 | 15014404666 | 10kV火西线和达公司支线 | 纯工业线 | 唐家供电所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李华清 | 否 |  | 暂停
149 | 110kV曲界变电站 | 13724748888 | 10kV曲市线10kV曲市线郑祥贤公用支线1T1开关 | 纯工业线 | 曲界供电所 | 1 | 1 | 0.866 | 0.866 | 0.08 | 周柄江 | 否
150 | 110kV海安站 | 15875974698 | 10kV芒海线10kV芒海线永富石场支线1T1开关 | 纯工业线 | 南山供电所 | 1 | 0 | 0.822 | 0.822 | 0.08 | 周柄江 | 否
151 | 110kV下桥变电站 | 13709634319 | 10kV下市线10kV下市线达生食品支线8T1开关 | 纯工业线 | 下桥供电所 | 1 | 0 | 0.719 | 0.719 | 0.07 | 周柄江 | 否
152 | 220kV闻涛站 | 13922075171 | 10kV南华线10kV南华线兄弟泡塑厂支线2T1开关 | 纯工业线 | 下桥供电所 | 1 | 0 | 0.707 | 0.707 | 0.07 | 周柄江 | 否
153 | 110kV下桥变电站 | 15034273487 | 10kV信桥线10kV信桥线联信支线1T1开关 | 纯工业线 | 下桥供电所 | 1 | 0 | 0.566 | 0.566 | 0.05 | 周柄江 | 否
154 | 35kV前山变电站 | 13420166370 | 10kV糖厂线10kV糖厂线F01 | 工业专线 | 前山供电所 | 2 | 0 | 0.215 | 0.215 | 0.02 | 周柄江 | 否
155 | 110kV曲界变电站 | 13590019308 | 10kV通达线10kV通达线F08 | 工业专线 | 曲界供电所 | 1 | 0 | 0.123 | 0.123 | 0.02 | 周柄江 | 否
156 | 110kV太平变电站 | 13828270444 | 10kV南夏线亿龙矿产支线1T1开关 | 纯工业线 | 太平供电所 | 1 | 0 | 1.25 | 1.07 | 0.18 | 冯日才 | 否
157 | 110kV太平变电站 | 13828270444 | 10kV镇北线建能建材支线建能建材1T1开关 | 纯工业线 | 太平供电所 | 1 | 0 | 0.5 | 0.43 | 0.07 | 冯日才 | 否
158 | 110kV麻章变电站 | 13828249378 | 10kV疏港线疏港高地公用环网电缆分接箱604开关 | 纯工业线 | 麻章供电所 | 5 | 0 | 1.78 | 1.53 | 0.25 | 许永胜 | 否
159 | 110kV太平变电站 | 13828270444 | 110kV太鸣甲线 | 纯工业线 | 太平供电所 | 1 | 1 | 7 | 5.95 | 1.05 | 冯日才 | 否
160 | 110kV太平变电站 | 13828270444 | 110kV太鸣乙线 | 纯工业线 | 太平供电所 | 1 | 1 | 7 | 5.95 | 1.05 | 冯日才 | 否
161 | 110kV官渡站 | 13543578989 | 10KV官工线PH-009园中公用环网分接箱工园601开关 | 纯工业线 | 官渡供电所 | 4 | 4 | 7.5407 | 7.5407 | 0 | 朱贵 | 否
162 | 110kV官渡站 | 13543578989 | 10kV园西线工园支23T1开关 | 纯工业线 | 官渡供电所 | 5 | 2 | 2.6315 | 2.6315 | 0 | 容国艺 | 否
163 | 110kV官渡站 | 13543578989 | 10kV园西线永康1T1开关 | 纯工业线 | 官渡供电所 | 1 | 0 | 0.0872 | 0.0872 | 0 | 官小荣 | 否
164 | 110kV官渡站 | 13543578989 | 10kV园北Ⅱ线 聚鑫新能源支线1T1开关 | 纯工业线 | 官渡供电所 | 7 | 3 | 4.9437 | 4.9437 | 0 | 贺雪苗 | 否
165 | 110kV官渡站 | 13543578989 | 10kV园北Ⅱ线 PH-053恒业路公用环网电缆分接箱森乐支604 | 纯工业线 | 官渡供电所 | 2 | 1 | 0.60445 | 0.60445 | 0 | 周亚妹 | 否
166 | 110kV官渡站 | 13543578989 | 10kV厂企线 强晟1T1开关 | 纯工业线 | 官渡供电所 | 1 | 0 | 0.18078 | 0.18078 | 0 | 莫家兵 | 否
167 | 110kV官渡站 | 13543578989 | 10kV厂企线 唐仕杰支线1T1开关 | 纯工业线 | 官渡供电所 | 1 | 0 | 0.2085 | 0.2085 | 0 | 唐仕杰 | 否
168 | 110kV官渡站 | 13543578989 | 10kV园西线 金洋海珍品21T1开关 | 纯工业线 | 官渡供电所 | 1 | 0 | 0.08168 | 0.08168 | 0 | 钟工 | 否
169 | 110kV官渡站 | 13543578989 | 10kV园北II线 鑫星金属5T1开关 | 纯工业线 | 官渡供电所 | 1 | 1 | 0.14052 | 0.14052 | 0 | 郑赵军 | 否
170 | 220kV坡头站 | 13543578989 | 10kV沙开II线 澳华支1T1开关 | 纯工业线 | 官渡供电所 | 1 | 1 | 1.545 | 1.545 | 0 | 万智辉 | 否
171 | 220kV坡头站 | 13542038857 | 10kV龙头I线 腾龙支1T1开关 | 纯工业线 | 龙头供电所 | 5 | 3 | 1.1541 | 1.1541 | 0 | 陈小龙 | 否
172 | 220kV坡头站 | 13542038857 | 10KV龙头I线 142T1开关 | 纯工业线 | 龙头供电所 | 3 | 1 | 0.5082 | 0.5082 | 0 | 袁少珍 | 否
173 | 220kV坡头站 | 13542038857 | 10kV莫村线 电器厂支147T1开关 | 纯工业线 | 龙头供电所 | 6 | 1 | 0.27086 | 0.27086 | 0 | 吴湛清 | 否
174 | 220kV坡头站 | 13542038857 | 10kV龙联线 关屋石场支5T1开关 | 纯工业线 | 龙头供电所 | 2 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 陆土荣 | 否
175 | 111kV仙塘变电站 | 15218236398 | 10kV渤海II线 | 纯工业线 | 霞山供电局 | 1 | 1 | 6.22 | 6.22 | 0.622 | 何天祺 | 否
176 | 110kV兴隆变电站 | 15218236398 | 10kV富虹线 | 纯工业线 | 霞山供电局 | 1 | 1 | 4.6916 | 4.6916 | 0.46916 | 何天祺 | 否

## Sheet2
是
否