## 附件六 有序用电通知书范本

XX年XX地区有序用电通知书

|  |
| --- |
| 用户名称： 用电地址： 供电站线：  |
| 一、根据《XX年XX地区电力负荷管理实施方案》(XX市发改[XXXX]XX号)，本用户每周的星期( )为错/避峰基准日，错/避峰日可保留保安、保温负荷指标 kW，错/避峰时间为7:00－23：00（参与日常避峰用户，避峰时段以当日发布的需求响应时段为准）。二、在收到预警信号、XX通知时，在错峰日调整生产作息时间，停止生产用电，自觉轮休。在电网正常和满足安全前提下，可使用必要的保安、保温负荷。如未按上述要求实施，按有序用电管理有关规定、电力负荷管理方案处理。三、当出现发供电系统发生故障等紧急情况时，供电方依法依规按确定的限电序位进行停电或限电，可能临时中断用电方的电力供应。用电方应建立供电风险防控机制，做好风险防控准备，以可中断负荷为基础配合供电方落实停电或限电，有必要可配置自备应急电源在停电后及时启动。四、请在非错峰用电日主动避开高峰期用电，把耗电高的设备尽量安排在当日23点-次日7点期间使用，舒缓电力供应压力。五、错峰信息接收联系人手机号如有变更，请及时通知当地供电部门或95598客服热线。六、本通知书开始实施日期： 年 月 日，如错峰用电计划有变动，以最新通知为准。联系人： 咨询电话： 电力负荷管理机构（章） |
| 用户签章： 联系电话： 20 年 月 日 |

注：本通知书一式两份，用户一份，签收回执一份。