附件1

2023年“双随机、一公开”检查原材料抽检结果不符合标准要求企业名单

| 序号 | 行政区域 | 企业名称 | 抽检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 霞山区 | - 广东建武混凝土有限公司 | - 碎石不符合标准要求。 |
| - 2 | - 经开区 | - 湛江华德力混凝土有限公司 | - 砂不符合标准要求。 |
| - 3 | - 坡头区 | - 华润混凝土（湛江坡头）有限公司 | - 砂不符合标准要求。 |
| - 4 | - 廉江市 | - 廉江市智鑫建材有限公司 | - 碎石不符合标准要求，砂不符合标准要求。 |
| - 5 | - 廉江市 | - 广东粤桂鹏港新型建材有限公司 | - 碎石不符合标准要求。 |
| - 6 | - 吴川市 | - 吴川鹏润建筑材料有限公司 | - 碎石不符合标准要求。 |
| - 7 | - 吴川市 | - 吴川市华里通混凝土有限公司 | - 碎石不符合标准要求。 |
| - 8 | - 吴川市 | - 广东卓粤船务集团有限公司 | - 碎石不符合标准要求。 |
| - 9 | - 吴川市 | - 吴川市兴华混凝土有限公司 | - 砂不符合标准要求。 |
| - 10 | - 遂溪县 | - 湛江庞城混凝土有限公司 | - 碎石不符合标准要求。 |
| - 11 | - 遂溪县 | - 遂溪县恒辉混凝土有限公司 | - 碎石不符合标准要求。 |
| - 12 | - 遂溪县 | - 遂溪县康发混凝土有限公司 | - 砂不符合标准要求。 |
| - 13 | - 遂溪县 | - 华润混凝土（湛江）有限公司 | - 砂不符合标准要求。 |
| - 14 | - 徐闻县 | - 徐闻县鸿兴混凝土搅拌有限公司 | - 砂不符合标准要求。 |

- 附件2

- 行政检查抽样物品清单

被抽样单位：

| 序号 | 样品 名称 | 规格型号（强度/种类） | 抽检数量 | 代表批量 | 出厂编号 （出厂日期） | 生产厂家（供货商） | 检验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  |  |  |  |  | 标准稠度用水量、细度、密度、比表面积、凝结时间、安定性、胶砂强度 | 罐中每份取样约5公斤（抽检2份） |
| 2 | 天然砂 |  |  |  |  |  | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、氯离子含量 | 料斗中每份取样约5公斤（抽检2份） |
| 3 | 人工砂 |  |  |  |  |  | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、人工砂石粉含量（含亚甲蓝试验） | 料斗中每份取样约5公斤（抽检2份） |
| 4 | 碎石 |  |  |  |  |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、堆积密度 | 料斗中每份取样约6公斤（抽检2份） |
| 5 | 水 |  |  |  |  |  | PH值、氯离子含量 | 从生产用水每份取样约2公斤（抽检2份） |
| 6 | 粉煤灰 |  |  |  |  |  | 细度、需水量比、含水率、烧失量、三氧化硫含量 | 罐中每份取样约5公斤（抽检2份） |
| 7 | 混凝土试块 |  |  |  |  |  | 强度、硬化混凝土氯离子含量 | 从标准养护室抽标准立方体试块3块（抽检2份） |

以上抽样物品我已确认，无异议，技术负责人签名：

抽检人：

年    月    日

注：样品一式两份，一份用于检验，一份留样。本文书一式贰份，一份由湛江市住房和城乡建设局备案，一份交被抽样人。抽样人、执法人员均需签名或盖章。

- 附件3

- 预拌混凝土生产企业生产检验记录检查汇总表

- 企业名称：                               检查日期：

| 序号 | 项目名称 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料进厂、入库、检验台帐 |  |  |  |
| 2 | 水泥检验原始记录、检验报告和留样记录 |  |  |  |
| 3 | 水泥质保书（出厂合格证或化验单） |  |  |  |
| 4 | 砂石原始记录、检验报告 |  |  |  |
| 5 | 各掺合料原始记录、检验报告和留样记录 |  |  |  |
| 6 | 外加剂原始记录、检验报告和留样记录 |  |  |  |
| 7 | 外加剂和掺合料的质保书 |  |  |  |
| 8 | 混凝土试配记录和各种相关资料 |  |  |  |
| 9 | 混凝土配合比设计、通知单和调整单 |  |  |  |
| 10 | 砂子含水率测定原始记录、检验报告 |  |  |  |
| 11 | 石子含水率测定原始记录、检验报告 |  |  |  |
| 12 | 混凝土生产（电脑）记录，能逐盘记录实际计量情况，且能保存3 个月以上 |  |  |  |
| 13 | 混凝土坍落度测试记录 |  |  |  |
| 14 | 混凝土强度检验记录及强度的统计分析、评定记录 |  |  |  |
| 15 | 混凝土耐久性抗渗检验记录 |  |  |  |
| 16 | 混凝土发货单（调度单） |  |  |  |
| 17 | 预拌混凝土出厂质量证明书 |  |  |  |
| 18 | 搅拌车运输、泵车泵送记录 |  |  |  |
| 19 | 计量复零设定和抽检、记录 |  |  |  |
| 20 | 原材料送检测机构检验报告 |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  |  |  |
| 受检企业签字 |  |  |  |  |

- 附件4

广东省建设工程质量管理条例摘要

第十四条　商品混凝土生产单位、混凝土预制构件生产单位承担下列质量义务：

（一）在资质证书许可的范围内承揽生产业务；

（二）不得以其他单位名义或者允许其他单位、个人以本单位名义承揽生产业务；

（三）按照技术标准对生产的商品混凝土、混凝土预制构件及其使用的原材料进行检验，不得使用未经检验或者检验不合格的原材料，不得供应未经检验或者检验不合格的商品混凝土、混凝土预制构件；

（四）为出厂的商品混凝土、混凝土预制构件出具质量合格证明文件；

（五）在出厂的混凝土预制构件上镶嵌注明产品名称、规格型号、生产日期、生产单位的标牌；

（六）参加处理相关工程质量问题和质量事故。

第四十六条　有违反本条例第八条第二项、第三项、第四项、第五项，第九条第二项、第三项、第五项，第十条第一项、第二项、第六项、第八项，第十一条第一项、第二项、第六项、第七项、第八项，第十二条第一项、第四项、第六项，第十四条第一项、第二项、第四项、第五项、第六项，第十九条第二款规定行为之一的，责令改正，处一万元以上三万元以下罚款。

第四十八条　违反本条例第十四条第三项规定，使用未经检验、检验不合格的原材料，或者供应未经检验、检验不合格的商品混凝土、混凝土预制构件的，处十万元以上二十万元以下罚款。

第五十条　有违反本条例第十条第三项、第五项，第十三条，第十四条规定行为，情节严重的，依法责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书。