- 附件3

- 县（市、区）行政检查抽样物品清单

- 检查单位（盖章）：

- 被抽样单位：

| 序号 | 样品 名称 | 规格型号（强度/种类） | 抽检数量 | 代表批量 | 出厂编号 （出厂日期） | 生产厂家（供货商） | 检验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  |  |  |  |  | 标准稠度用水量、细度、密度、比表面积、凝结时间、安定性、胶砂强度 | 罐中每份取样约5公斤（抽检2份） |
| 2 | 天然砂 |  |  |  |  |  | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、氯离子含量 | 料斗中每份取样约5公斤（抽检2份） |
| 3 | 人工砂 |  |  |  |  |  | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、人工砂石粉含量（含亚甲蓝试验） | 料斗中每份取样约5公斤（抽检2份） |
| 4 | 碎石 |  |  |  |  |  | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、堆积密度 | 料斗中每份取样约6公斤（抽检2份） |
| 5 | 水 |  |  |  |  |  | pH值、氯离子含量 | 从生产用水每份取样约2公斤（抽检2份） |
| 6 | 粉煤灰 |  |  |  |  |  | 细度、需水量比、含水率、烧失量、三氧化硫含量 | 罐中每份取样约5公斤（抽检2份） |
| 7 | 混凝土试块 |  |  |  |  |  | 强度、硬化混凝土氯离子含量 | 从标准养护室抽标准立方体试块3块（抽检2份） |

以上抽样物品我已确认，无异议，技术负责人签名：

抽检人：

年    月    日

注：样品一式两份，一份用于检验，一份留样。本文书一式贰份，一份由湛江市住房和城乡建设局备案，一份交被抽样人。抽样人、执法人员均需签名或盖章。