关于做好历史遗留问题建筑消防设计审查

验收工作指引

（征求意见稿）

为切实做好我市历史遗留问题建筑的消防安全，进一步消除各类建筑物消防安全隐患，经充分研究历史建筑物的历史状况和政策法规变化，本着尊重历史、正视现实的原则，从实际出发，兼顾合法性，特制定本工作指引指导县（市、区）住建部门、企业和群众完善建筑消防设计审查验收手续。

- 实施范围

- 2024年10月31日前因历史遗留问题造成未办理建设工程消防设计审查验收手续且已竣工投入使用的以下类型建设工程（已经消防安全检查符合消防安全要求的或结构不安全的除外）：

- 教育、医疗、养老、文体服务等民生工程；

- （二）城市轨道交通、隧道工程、大型发电项目、变配电工程、水利工程、高速公路附属设施等重大基础设施建设工程；

- （三）依法需要办理消防设计审查、验收（备案）的住宅建筑；

- （四）经县级以上人民政府研究确认的其他建设工程。

- 二、针对无规划手续问题

- 对未办理工程建设规划手续且已竣工投入使用的建筑物，建设单位申请办理建设工程消防设计审查、验收（备案）时，可参照《广东省公安厅关于进一步明确建设工程消防设计审核和备案办理有关事项的通知》（粤公规〔2018〕2号），持县级以上人民政府会议纪要替代建设工程规划许可证明文件而开展建设工程消防设计审查验收，会议纪要应当明确建设工程的建设单位（个人）、建设项目名称、建设位置、建设规模和使用功能等内容。

- 三、针对存在消防安全缺陷问题

- 建设工程消防安全条件基本符合消防技术规范要求，但存在个别消防安全缺陷，通过替代措施整改后，也可及时予以申请办理消防验收（备案），整改措施在竣工图纸上列明。

- 四、材料要求

- 按照本指引办理建设工程消防设计审查验收（备案）的，建设单位须提供以下文件材料：

- 县级以上人民政府会议纪要（或建设工程规划许可证）；

- 与竣工现状相对应的建设工程消防竣工图纸；

- 第三方机构出具的消防评估报告；

- 建筑物房屋结构安全证明文件（工程竣工验收监督报告或房屋安全可靠性鉴定报告）。

- 五、其他要求

- （一）按照本指引办理消防设计审查验收的建筑物，后续需改建、扩建、内部装修和用途变更，应依法重新向住房和城乡建设部门申请建设工程消防设计审查、验收或备案。

- （二）建筑消防安全条件完全无法符合有关消防技术规范要求的，各县（市、区）住建主管部门不得核发消防设计审查、验收合格意见书。