- 湛江市生态环境局拟对湛江220千伏徐闻海上风电场增容项目接入系统工程环境影响评价文件作出批准决定的公示

- 根据湛江220千伏徐闻海上风电场增容项目接入系统工程环境影响评价文件、技术评估报告等，按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示， 公示期为 2024年 12月23日 至 2024 年12月 30日（5个工作日），如有意见，请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。

- 联系地址：湛江市赤坎区体育北路15号湛江商务大厦行政服务中心湛江市生态环境

- 联系电话：0759-3197120

- 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定，自公示之日起5个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。

| 项目名称 | 湛江220千伏徐闻海上风电场增容项目接入系统工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 |
| 建设地点 | 湛江市徐闻县 |
| 环评机构 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
| 项目概况 | - 本项目位于湛江市徐闻县境内，主要建设内容包括新建东一风电场集控中心至500kV徐闻东站1回220kV输电线路24.21km、东三风电场集控中心至500kV徐闻东站1回220kV输电线路24.31km、徐闻海风增容项目集控站至徐闻东三海风集控站1回220千伏线路0.71km，形成220千伏同塔三回线路长约3×0.16千米、220千伏同塔双回线路长约2×24.15千米、220千伏单回线路长约1×0.45千米。项目总投资14092万元，其中环保投资75万元。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | - 施工期：加强施工期环境管理，合理组织安排施工和规划施工场地；线路沿线施工点依托线路周边居民房屋或公共设施内已建化粪池处理，不外排；选用低噪声施工机械设备，同时加强对施工机械的维护保养，不在夜间施工，施工人员生活垃圾统一收集后，交由环卫部门清运处理，其他施工垃圾按有关规定妥善处理。通过以上措施，控制施工废水、扬尘、噪声和固废对周围环境的影响。落实防护生态破坏措施，合理堆放废石、弃渣，施工结束后及时整治复绿。 - 营运期：本工程运行期间无废水、废气、固体废物产生；通过合理选择杆塔塔型、导线型式及抬升导线架设高度、加强设备维护管理等措施，确保电磁环境和声环境符合相关标准。 |