湛江市住房和城乡建设局关于做好

历史遗留问题建筑消防设计

审查验收工作指引

为切实做好我市历史遗留问题建筑的消防安全，进一步消除消防安全隐患，本着尊重历史、正视现实的原则，特制定本工作指引。

- 实施范围

- 2024年12月31日前已建成投入使用、结构安全，而未办理建设工程消防设计审查验收（备案）手续的以下类型建设工程：

- 教育、医疗、养老、文体服务等民生工程；

- （二）城市轨道交通、隧道工程、大型发电项目、变配电工程、水利工程、高速公路附属设施等重大基础设施建设工程；

- （三）依法应当办理消防设计审查验收（备案）的住宅建筑；

- （四）经县级以上人民政府研究确认的其他建设工程。

- 二、针对前期法定手续不全问题

- 对未办理建设工程前期法定手续且完工投入使用的建设工程，参照《广东省公安厅关于进一步明确建设工程消防设计审核和备案办理有关事项的通知》（粤公规〔2018〕2号）模式，持县级以上人民政府会议纪要申办建设工程消防设计审查验收（备案），会议纪要应当明确建设工程的建设单位（个人）、建设项目名称、建设位置、建设规模和使用功能等内容。

- 三、针对存在消防安全隐患问题

- 建设工程存在消防安全隐患的，应当由具备相应资质的设计单位制定整改方案并落实整改，切实消除消防安全隐患，确保消防功能符合正常使用要求。

- 四、申请材料要求

- 按照本指引办理建设工程消防设计审查验收（备案）的，建设单位须提供以下申请材料：

- （一）县级以上人民政府会议纪要；

- （二）消防工程竣工验收报告；

- （三）与完工使用现状相对应的消防工程竣工图纸；

- （四）具备相应能力的技术服务机构依据现行规范标准出具的消防评估报告；

- （五）建筑物房屋结构安全证明文件。

- 五、其他要求

- （一）按照本指引办理消防设计审查验收的建筑物，后续需改建、扩建、内部装修和用途变更，应依法重新向住房和城乡建设部门申请建设工程消防设计审查、验收或备案。

- （二）建设工程消防评估报告（意见）结论不满足《建设工程消防设计审查验收工作细则》相关规定，各县（市、区）住建主管部门不得核发消防验收合格意见书。

- （三）2025年1月1日后建成投入使用的建设工程，不适用本指引，无前期法定手续的建设工程应当依法查处。