附件1

建设工程消防设计审查验收备案流程
消防设计审查流程：


消防验收流程：

消防验收备案流程：

修改设计后重新申报





出具并送达《特殊建设工程消防设计审查意见书》（不合格）





出具并送达《特殊建设工程消防设计审查意见书》（合格）





行政审批





补齐资料





出具（容缺）受理凭证





技术审查





次要资料不齐全，可以在短期内补齐





出具受理凭证





业务分发





材料齐全，同意受理





属于需进行消防设计审查的特殊建设工程





整改后申请复验





出具并送达《特殊建设工程消防验收意见书》（不合格）





出具并送达《特殊建设工程消防验收意见书》（合格）





行政审批





补齐资料





出具（容缺）受理凭证





组织验收，现场抽样检查及功能测试





次要资料不齐全，可以在短期内补齐





出具受理凭证





业务分发





材料齐全，同意受理





属于需进行消防设计审查的特殊建设工程





整改后申请复查





建设工程消防检查





被抽中为检查对象





出具备案凭证








材料齐全，同意受理





其他建设工程





未被抽中为检查对象





公示办结





出具备案抽查意见书（合格）





出具备案抽查意见书（不合格）








出具备案复查意见书














