2025年12月湛江市区饮用水源

水质状况报告

一、监测情况

2025年12月，开展监测的湛江市区在用集中式饮用水水源共2个，均为地表水饮用水源。

（一）监测点位

在赤坎水厂取水口和霞山水厂取水口设置监测点位。

（二）监测项目

赤坎水厂和霞山水厂的监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1的23项、表2的5项、表3的33项，另增测电导率及曾经全分析监测中有检出的项目。

二、评价标准和评价方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号)进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法，执行Ⅲ类标准。

三、评价结果

向湛江市市区供水的2个饮用水源，水质全部达标。

各饮用水源水质状况详见附表。

附表

2025年12月湛江市区集中式饮用水源水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 水源名称 （监测点位） | 水质 类别 | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湛江市 | 赤坎水厂 | Ⅱ | 达标 | —— |
| 2 | 湛江市 | 霞山水厂 | Ⅱ | 达标 | —— |