2026年2月湛江市区饮用水源

水质状况报告

一、监测情况

2026年2月，湛江市新增一个市级在用集中式饮用水水源鹤地水库取水口，共开展3个市级在用集中式饮用水水源，均为地表水饮用水源。

（一）监测点位

在赤坎水厂取水口和霞山水厂取水口设置监测点位。在鹤地水库取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样，采样深度为水面下0.5米处。

（二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1的23项、表2的5项、表3的35项，另增测电导率，鹤地水库取水口增测透明度、叶绿素、藻密度。

二、评价标准和评价方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号)进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法，执行Ⅲ类标准。

三、评价结果

向湛江市市区供水的3个饮用水源，水质全部达标。

各饮用水源水质状况详见附表。

附表

2026年2月湛江市区集中式饮用水源水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 水源名称 （监测点位） | 水源类型 | 水质 类别 | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湛江市 | 赤坎水厂 | 河流型 | Ⅲ | 达标 | —— |
| 2 | 湛江市 | 霞山水厂 | 河流型 | Ⅱ | 达标 | —— |
| 3 | 湛江市 | 鹤地水库取水口 | 湖库型 | Ⅲ | 达标 |  |