企业污染源自动监控

设施验收表

企业名称：

验收单位：

表一：

企业污染源自动监控设施基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 市 县（市区） 路 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 排污口位置 |  | 东经： 度 分 秒；北纬： 度 分 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 主要产品 情况 |  | 产品 |  |  | 设计生产能力 |  |  |  |  |  | 实际产量 |  |  |  |  |
| 废气 | 污染源编号及规模 |  |  |  |  |  |  | 燃料含硫量（%） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱硫工艺及效率 |  |  |  |  |  |  | 设计处理风量（m3/h） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃料消耗量（吨/日） |  |  |  |  |  |  | 企业正常年运行天数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘工艺及效率 |  |  |  |  |  |  | 脱硝工艺及效率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水处理工艺 |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理设施设计处理能力（吨／日） |  |  |  |  |  |  | 纳污水体功能区类别 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际排放量（吨／日） |  |  |  |  |  |  | 企业正常年运行天数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 标准名称及标准号 |  |  |  |  |  |  |
| 自动监控设施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置是否规范 |  |  |  |  |  | 排污口是否规范化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备供应商 |  |  |  |  |  | 设备型号及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量器具型式批准证书或生产许可证有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二

验 收 组 成 员 名 单

|  | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |

表三

企业污染源自动监控设施现场验收表

| 资料审核情况 | 安装调试与试运行报告 | 有 □ 无 □ 不完善 □ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 联网报告 | 有 □ 无 □ 不完善 □ |  |
|  | 环境监测站比对监测报告 | 有 □ 无 □ 不完善 □ |  |
|  | 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书 | 有 □ 无 □ 不完善 □ |  |
| 制度制定情况 | 仪器设备操作、使用和维护规程 | 有 □ 无 □ 不完善 □ |  |
|  | 岗位责任制 | 有 □ 无 □ 不完善 □ |  |
|  | 定期校验制度 | 有 □ 无 □ 不完善 □ |  |
|  | 设备故障预防与处置制度 | 有 □ 无 □ 不完善 □ |  |
| 现场 检查 | 现场检查内容 | 判断 | 说明 |
|  | 排污口是否规范、排污口标志牌安装位置 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 探头、管线和采样管路是否按设计安装 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 在线监控设施组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 是否有预处理设施、校准设施、防雷设施及自动清洗功能 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 手工监测孔开孔位置，监控平台设置是否能满足手工监测的需要 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 是否具有多级安全认证功能 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 是否合理设置排放浓度和排放总量的超标报警 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 现场数据与传输数据是否一致 | 是 □ 否 □ |  |
| 验收组意见 | 验收组组长(签名): 年 月 日 |  |  |