## 污水厂
湛江市国控企业污染源2020年第一季度监督性监测结果
（污水处理厂）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 遂溪县 | 遂溪县广业环保有限公司 | 总排口 | —— | 2020-02-20 | pH值 | 7.14 | 无量纲 | —— | —— | —— | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.271 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.5 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.01 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 氨氮 | 2.03 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总氮 | 5.54 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.17 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 15 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | —— | —— | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 450 | 个/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | —— | —— | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | —— | —— | ——