廉江市用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 1季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廉江市美景国际广场 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年1月06日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 廉江市石城医院 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 廉江市人民大道东77号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 廉江市罗州大道西247号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 廉江市罗州大道59号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 廉江市城南车站东8号楼 |  |  |  | 2020年3月03日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 廉江市新兴邮电局斜对面 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 廉江市沙岭路60号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 廉江市中山五路66号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 10 | 廉江市南北大道北86号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 廉江市河唇镇管理所办公室 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 |  |  | 2020年1月07日 |  | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度不达标 | 肉眼可见物为少量泥末沉淀、浑浊度检测值为3.60NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议沉淀过滤后用 |
| 12 | 廉江市石角镇廉石路西桥头 | 石角镇自来水厂 |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 廉江市安铺镇自来水厂办公室 | 安铺镇自来水 厂 |  |  | 2020年1月08日 |  | 经检测， 结果为pH值不达标 | pH值的检测值为5.26（标准限值为6.5～9.5） | 对健康无明显影响 |
| 14 | 廉江市安铺镇河堤自来水厂内 | 安铺镇河堤自来水厂 |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 15 | 廉江市横山镇自来水厂办公室 | 横山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年1月08日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 16 | 廉江市良垌镇大元路3号 | 良垌镇自来水厂 |  |  | 2020年1月09日 |  | 经检测， 结果为pH值不达标 | pH值的检测值为6.24（标准限值为6.5～9.5） | 对健康无明显影响 |
| 17 | 廉江市吉水镇吉庆路廖胜屋 | 廉江市盟成自来水有限公司 |  |  | 2020年3月04日 |  | 经检测， 结果为 总大肠菌群不达标 | 总大肠菌群的检测值为17MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml） | 建议烧开后饮用 |
| 18 | 廉江市塘蓬镇粤桂路28号 | 廉江市塘蓬镇自来水厂 |  |  |  |  | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度、总大肠菌群不达标 | 肉眼可见物为少量泥末沉淀、浑浊度的检测值为4.15NTU（标准限值为≤1NTU）、总大肠菌群的检测值为220MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml） | 建议沉淀过滤并烧开后饮用 |
| 19 | 廉江市长山镇长山社区办公室 | 廉江市长山镇自来水厂 |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 20 | 廉江市青平镇自来水厂办公室 | 廉江市青平镇自来水厂 |  |  |  |  | 经检测， 结果为肉眼可见物不达标 | 肉眼可见物为少量泥末沉淀 | 建议沉淀过滤后用 |
| 21 | 廉江市高桥镇镇政府内 | 廉江市高桥镇自来水厂 |  |  | 2020年3月05日 |  | 经检测， 结果为肉眼可见物、浑浊度、总大肠菌群不达标 | 肉眼可见物为少量泥末沉淀、浑浊度的检测值为6.85NTU（标准限值为≤1NTU）、总大肠菌群的检测值为7MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml） | 建议沉淀过滤并烧开后饮用 |
| 22 | 廉江市营仔镇镇政府内 | 廉江市营仔镇自来水厂 |  |  | 2020年3月05日 |  | 经检测， 结果为浑浊度不达标 | 浑浊度的检测值为1.10NTU（标准限值为≤1NTU） | 建议沉淀过滤后用 |
| 23 | 廉江市石岭镇龙湾派出所内 | 廉江市石岭镇龙湾自来水厂 |  |  | 2020年3月09日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标