遂溪县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 1季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂城镇农林路46号 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 1月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 遂城镇府前路19号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 遂城镇人民路31号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 遂城镇新风路46号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 遂城镇中山路203号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 遂城镇香江新城商住小区7号楼 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 遂城镇新中心市场旁 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 遂城镇府前路13号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 遂城镇府前路三横29号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 10 | 遂城镇府前路39号 |  |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 遂城镇白坭坡村 | 白坭坡村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 1月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 12 | 黄略镇平石村 | 平石村供水工程 |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 岭北镇迈往村 | 迈往村供水工程 |  |  |  |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 14 | 北坡镇老周村 | 老周村供水工程 |  |  | 2020年3月9日 |  | 经检测， 结果为PH值不合格 | PH值：5.01（标准限值为6.5-9.5） | 对健康无明显影响 |
| 15 | 建新镇后塘村 | 后塘村供水工程 |  |  | 2020年 1月8日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 16 | 洋青镇后湖村 | 后湖村供水工程 |  |  | 2020年 1月7日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 17 | 城月镇自来水厂 | 城月镇自来水厂 |  |  | 2020年 1月8日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 18 | 港门镇周屋村 | 周屋村供水工程 |  |  | 2020年 3月2日 |  | 经检测， 结果为PH值不合格 | PH值:6.37（标准限值为不得检出） | 对健康无明显影响 |
| 19 | 界炮镇海田山塘村 | 海田山塘村供水工程 |  |  |  |  | 经检测， 结果为PH值不合格 | PH值:6.37（标准限值为不得检出） | 对健康无明显影响 |
| 20 | 乌塘镇湛川村 | 湛川村供水工程 |  |  | 2020年 3月9日 |  | 经检测， 结果为PH值不合格 | PH值:6.36（标准限值为不得检出） | 对健康无明显影响 |
| 21 | 草潭镇姓庞村 | 姓庞村供水工程 |  |  | 2020年 3月3日 |  | 经检测， 结果为PH值不合格 | PH值:6.16（标准限值为不得检出） | 对健康无明显影响 |
| 22 | 杨柑镇清水村 | 清水村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年3月2日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为PH值不合格 | PH值:6.38（标准限值为不得检出） | 对健康无明显影响 |
| 23 | 乐民镇乐民圩 | 乐民镇供水工程 |  |  |  |  | 经检测， 结果为PH值不合格 | PH值:6.39（标准限值为不得检出） | 对健康无明显影响 |
| 24 | 江洪镇东边角村 | 东边角村供水工 程 |  |  |  |  | 经检测， 结果为PH值不合格 | PH值:5.70（标准限值为不得检出） | 对健康无明显影响 |
| 25 | 河头镇英亮村 | 英亮村供水工程 |  |  |  |  | 经检测， 结果为PH值不合格 | PH值:5.52（标准限值为不得检出） | 对健康无明显影响 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标