霞山区（含开发区)用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第1季度)

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设路10号万裕豪苑小区 | 临东水厂(兼少量龙划水厂) | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年1月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006)所规定的水质常规指标（放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 友谊路4号合美食店 | 龙划水厂(兼少量临东水厂 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 工农东二路37号星光幼儿园 | 龙划水厂、临东水厂龙划水厂、临东水厂 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 工农路10号工农街道办 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 人民大道南7号怡福名苑小区 | 霞山水厂为主(兼少量龙划水厂) |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 青岛路1号爱国街道服务中心 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 民治路124号新翠园饭店 | 霞山水厂 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 椹川大道南60号洪亚喜肠粉店 | 霞山水厂（兼东菊水厂、屋山水厂、赤坎水厂) |  |  | 2020年1月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 椹川大道南108号新兴街道综治信访维稳中心 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 椹川大道中72号屋山家私城 | 东菊水厂、屋山水厂、赤坎水厂 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 椹川大道西二路2号海头街道办公楼 | 霞山水厂（兼东菊水厂、屋山水厂、赤坎水厂) | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年1月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006)所规定的水质常规指标（放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 社坛路36号东新福居 | 龙划水厂、临东水厂 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 社坛路1号东新街道办公楼 | 霞山水厂、龙划水厂、临东水厂 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 解放西路30号龙凤花园1楼天天旺美食店 | 龙划水厂、临东水厂 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 解放西路27号华南酒店保安室 | 龙划水厂、临东水厂 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 人民大道南106号第二技工学校 | 霞山水厂（有时南国调部分赤坎水厂) |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 海昌路6号甜心熊面包坊 | 赤坎水厂 |  |  | 2020年1月9日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 海滨中路9号湛江市公交公司 | 赤坎水厂 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 开发区人民大道中29号湛江中南酒店有限公司 | 霞山水厂（有时南国调部分赤坎水厂) |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 开发区人民大道中32号市环保局 | 霞山水厂（有时南国调部分赤坎水厂) |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 乐山东路1号开发区老野粥档 | 霞山水厂（有时南国调部分赤坎水厂) |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1)水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006)的要求进行。

（2)以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006)作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。