徐闻县用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第1季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐闻县新国线车站 | 徐闻县自来水厂 | 徐闻县疾病预防控制中心 | 徐闻县疾病预防控制中心 | 2020年3月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 徐闻县第一中学 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 徐闻县自来水公司二楼 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 徐闻县财政局 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 徐闻县慢病站 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 徐城镇东方一路3号 |  |  |  | 2020年3月12日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 徐城镇宾桥路5号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 徐城镇红旗一路10号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 徐城镇贵生路12号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 10 | 徐城镇文塔路4号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 徐闻县曲界镇愚公楼村 | 愚公楼供水工程 |  |  | 2020年3月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 12 | 徐闻县锦和镇坑口村 | 坑口供水工程 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 徐闻县外罗后湾村 | 后湾供水工程 | 徐闻县疾病预防控制中心 | 徐闻县疾病预防控制中心 | 2020年3月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 14 | 徐闻县下洋镇王李宅村 | 李宅供水工程 |  |  |  |  | 经检测，结果为微生物指标不合格 |  |  |
| 15 | 徐闻县西连镇迈谷村 | 迈谷供水工程 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 16 | 徐闻县迈陈镇那郎村 | 那郎供水工程 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 17 | 徐闻县下桥镇下洋仔村 | 下洋仔供水工程 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 18 | 徐闻县和安镇佳吉村 | 佳吉供水工和 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 19 | 徐闻县新寮镇南湾村 | 南湾供水工程 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 20 | 徐闻县前山镇深水村 | 深水供水工程 |  |  | 2020年3月23日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 21 | 徐闻县角尾乡许家寮村 | 徐闻县自来水厂 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 22 | 徐闻县海安镇坑仔村 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 23 | 徐闻县龙塘镇麻湖村 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 24 | 徐闻县南山镇角厢村 | 角厢供水工程 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 25 | 徐闻县城北乡埚斗园村 | 埚斗园供水工程 |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标