赤坎区用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第1季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标 指标的 检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤坎区寸金路10号 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年1月6日 2020年1月6日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 赤坎区南方村二巷1号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 赤坎区南桥南路7号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 赤坎区南桥北路5号（A）幢首层一号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 赤坎区中山一路23号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 赤坎区中华路28号2号商铺 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 赤坎区拥军路176号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 赤坎区潮州塘小区5幢楼17、18、19号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 赤坎区北桥路三巷花园仔11号之二 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 赤坎区新景一巷1号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 赤坎区南桥南路108号 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年1月6日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 赤坎区金沙湾陶然居9栋102号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 赤坎区军民路海边渔村餐厅 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 赤坎区海田路海味干货交易中心内18-19号商铺 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 赤坎区人民大道北医药大厦 |  |  |  | 2020年1月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 赤坎区民主路119号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 赤坎区海北路78号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 赤坎区南桥南路32号1幢106房 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 赤坎区百园路63号东幢首层之二 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 赤坎区平阳路18号 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 赤坎区体育南路218号2号楼一层15号商铺 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 赤坎区海滨大道北164号2001号商铺 |  |  |  |  |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。