赤坎区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020年第 2季度）

| - 序号 | - 监测点 - 地址 | 供水 单位 | - 采样单位 | - 检测单位 | - 检测时间 | - 监测指标 | - 检测结果 - 评价 | - 不达标 - 指标的 - 检测值 | - 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 赤坎区寸金路10号 | 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 2 | - 赤坎区南方村二巷1号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 3 | - 赤坎区南桥南路7号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 4 | - 赤坎区南桥北路5号（A）幢首层一号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 5 | - 赤坎区中山一路23号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 6 | - 赤坎区中华路28号2号商铺 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 7 | - 赤坎区拥军路176号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 8 | - 赤坎区潮州塘小区5幢楼17、18、19号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 9 | - 赤坎区北桥路三巷花园仔11号之二 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 10 | - 赤坎区新景一巷1号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 11 | - 赤坎区南桥南路108号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 12 | - 赤坎区金沙湾陶然居9栋102号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 13 | - 赤坎区军民路海边渔村餐厅 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 14 | - 赤坎区海田东三路海味干货交易中心内18-19号商铺 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 15 | - 赤坎区人民大道北医药大厦旺记美食店 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 16 | - 赤坎区民主路119号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 17 | - 赤坎区海北路78号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 18 | - 赤坎区南桥南路32号1幢106房 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 19 | - 赤坎区百园路63号东幢首层之二 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 20 | - 赤坎区平阳路18号 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 21 | - 赤坎区体育南路218号公园一号2号楼一层15号商铺 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 22 | - 赤坎区海滨大道北164号2001号商铺 | - 赤坎 水厂 | - 湛江市疾控中心 | - 湛江市疾控中心 | - 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。