开发区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区东简街道北坡村 | 北坡供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月17日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 开发区东山街道下洛村 | 调文供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 开发区东山街道调逻村 | 调逻供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 开发区硇洲镇咸宝村 | 咸宝供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 开发区硇洲镇晏庭村 | 晏庭供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 开发区东简街道下寮村 | 下寮供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 开发区民安街道丹寮上村 | 丹寮上村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 湛江市人民大道中32号市环保局 | 霞山水厂（有时南国调部分赤坎水厂） | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 乐山东路1号开发区老野粥档 | 霞山水厂（有时南国调部分赤坎水厂） | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。