廉江市用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廉江市桃源路 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 廉江市西街84号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 廉江市永丰名第一楼5号边 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 廉江市开发区委员会办公室 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 廉江市卓越华府 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 廉江市美景花园众诚饭店 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 廉江市石城大道东97号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 廉江市石城医院 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 廉江市黎记大饭店 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 塘山岭部队办公楼 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 廉江市建设西路51号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 廉江市建设大道5号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 廉江市荣仔鸡饭店 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 廉江市中山五路54号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 廉江市罗湖大排档 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 廉江市廉江大道108号 | 廉江市自来水公司（塘山水厂） | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月01日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 清水池 | 新民镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 廉江市新民镇红军饭店 | 新民镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 清水池 | 良垌镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月08日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、PH值不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、PH值不达标的检测值为6.28（标准限值为6.5-9.5） | 建议加强沉淀过滤，PH不达标无法说明健康风险 |
| 20 | 廉江市良垌镇安化黑茶店 | 良垌镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月08日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为肉眼可见物、PH值、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 肉眼可见物不达标的检测值为少量泥末沉淀、PH值不达标的检测值为6.41（标准限值为6.5-9.5）、总大肠菌群不达标的检测值为4MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml） | 建议加强沉淀过滤和烧开后饮用，PH不达标无法说明健康风险 |
| 21 | 清水池 | 青平镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月08日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为 菌落总数不达标，其他所检指标均达标。 | 菌落总数不达标的检测值为380MCFU/ml（标准限值为≤CFU/100ml） | 建议烧开后饮用 |
| 22 | 廉江市青平镇水厂办公室 | 青平镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月08日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为 菌落总数、总大肠菌群不达标，其他所检指标均达标。 | 菌落总数不达标的检测值为430MCFU/ml（标准限值为≤CFU/100ml）、总大肠菌群不达标的检测值为5MPN/100ml（标准限值为不得检出MPN/100ml） | 建议烧开后饮用 |
| 23 | 清水池 | 石岭镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 廉江市石岭镇广胜路90号 | 石岭镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 25 | 清水池 | 石岭镇龙湾自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 26 | 廉江市石岭镇龙湾阳光幼儿园 | 石岭镇龙湾自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 27 | 廉江市河唇镇卫生院 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 28 | 清水池 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 29 | 清水池 | 廉江市顺景供水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 30 | 廉江市石角镇廉石路西桥头 | 廉江市顺景供水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 31 | 清水池 | 廉江市盟成自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 32 | 廉江市吉水镇吉庆路廖胜屋 | 廉江市盟成自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 33 | 清水池 | 廉江市和力自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 34 | 廉江市和寮镇政府 | 廉江市和力自来水有限公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 35 | 廉江市安铺镇西大街102号 | 安铺镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 36 | 清水池 | 安铺镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 37 | 廉江市安铺镇恒丰宾馆 | 安铺镇河堤自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 38 | 清水池 | 安铺镇河堤自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 39 | 清水池 | 塘蓬镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 40 | 廉江市塘蓬镇家美家门厂 | 塘蓬镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 41 | 清水池 | 长山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 42 | 廉江市长山镇大众饭店 | 长山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 43 | 清水池 | 廉江市车板镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 44 | 廉江市车板镇水厂办公室 | 廉江市车板镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 45 | 廉江市石颈镇中华街30号 | 廉江市石颈镇盛长自来水公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 46 | 清水池 | 廉江市石颈镇盛长自来水公司 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 47 | 清水池 | 横山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 48 | 廉江市横山镇水厂办公室 | 横山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 49 | 清水池 | 雅塘镇供水站 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月09日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 50 | 廉江市雅塘镇雅香酒店 | 雅塘镇供水站 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月09日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 51 | 清水池 | 高桥镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月09日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 52 | 廉江市高桥镇镇政府 | 高桥镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月09日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 53 | 清水池 | 营子镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 54 | 廉江市营仔镇镇政府 | 营子镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年6月18日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。