麻章区（含东海岛） 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻章区金康西路32号湛江德利车辆部件有限公司 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 麻章区金康西路21碧桂园售楼中心 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 麻章区金川路102号湛江北大附属实验学校 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 麻章区银海路金星美食城 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 麻章区麻赤路110号 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 麻章区育才南路1号 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 麻章区南乐南路湛江卫生学校 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 麻章区民乐西街73号麻章镇敬老院 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 麻章区政通路麻章区政府 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 麻章区瑞云中路路英伦假日酒店 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 麻章区瑞云北路56号南亚郦都树童幼儿园 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 麻章区学智路2号寸金学院 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 麻章区麻章镇大塘村李凤珍家 | 大塘供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月17日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH不合格。 | PH4.8（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 14 | 麻章区麻章镇厚礼村 | 厚礼供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年 4月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 麻章区湖光镇新圩 | 新圩供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 麻章区太平镇陈肖渔村 | 陈肖渔供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH不合格。 | PH6.2（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 17 | 麻章区太平镇六礼村 | 六礼供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 开发区东简街道北坡村 | 北坡供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月17日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 开发区东山街道下洛村 | 调文供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 开发区东山街道调逻村 | 调逻供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 开发区硇洲镇咸宝村 | 咸宝供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 开发区硇洲镇晏庭村 | 晏庭供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 23 | 开发区东简街道下寮村 | 下寮供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 开发区民安街道丹寮上村 | 丹寮上村供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。