遂溪县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂城镇农林路46号新如家饭店 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 遂城镇府前路19号 新家乐美食 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 遂城镇人民路31号旺记饭店 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 遂城镇新风路46号城市管理和综合执法局 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 遂城镇中山路203号恒发石磨肠粉 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 遂城镇香江新城商住小区7号楼好福林海鲜茶楼 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 遂城镇府前路28号煲煲靓仔饭 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 遂城镇府前路13号 心思语蛋糕世界 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 遂城镇府前路三横29号 辉煌美食 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 遂城镇府前路39号新禧快餐 | 遂溪县粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 遂城镇白坭坡村 | 白坭坡村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 黄略镇平石村 | 平石村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值：6.25（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 13 | 岭北镇迈往村 | 迈往村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 北坡镇老周村 | 老周村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值：4.13（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 15 | 建新镇后塘村 | 后塘村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 洋青镇后湖村 | 后湖村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 城月镇实荣村 | 实荣村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值：5.24（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 18 | 港门镇周屋村 | 周屋村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:6.18（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明风险 |
| 19 | 界炮镇海田山塘村 | 海田山塘村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:5.93（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 20 | 乌塘镇湛川村 | 湛川村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:6.51（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 21 | 草潭镇姓庞村 | 姓庞村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年 4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:5.39（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 22 | 杨柑镇清水村 | 清水村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:6.38（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 23 | 乐民镇乐民圩 | 乐民镇供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年4月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:5.80（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 24 | 江洪镇东边角村 | 东边角村供水工 程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年4月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:5.21（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |
| 25 | 河头镇英亮村 | 英亮村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年4月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:4.46（标准限制为6.5～9.5） | 无法说明健康风险 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。