吴川市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 2季度）

| - 序号 | - 监测点 - 地址 | 供水 单位 | - 采样单位 | - 检测单位 | - 检测时间 | - 监测指标 | - 检测结果 - 评价 | - 不达标指标的检测值 | - 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 梅录街道同德路10号 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 2 | 海滨街道裕海路1号 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 3 | 梅录街道人民西路 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 4 | 塘尾街道塘买村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 5 | 海滨街道清远村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 6 | 梅录街道长安路 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月17日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 7 | 博铺街道十八米路 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月17日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 8 | 海滨街道井头村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 9 | 大山江街道良发村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 10 | 梅录街道解放中路155号 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月24日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 11 | 浅水镇龙首村委水平垌村 | 吴川市浅水镇龙首村委水平垌村自建水塔 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月8日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 12 | 长岐镇多曹村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 13 | 黄坡镇川西中学 | 吴川市川西供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月9日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 14 | 吴阳镇那郭垌村 | 吴川市吴阳镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月10日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 15 | 樟铺镇塘口村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 16 | 塘缀镇张炎中学 | 吴川市塘缀镇供水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 17 | 兰石镇兰石村 | 吴川市兰石镇自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月17日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 18 | 王村港镇八十村01号 | 吴川市王村港镇农村饮水安全工程 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 19 | 覃巴镇覃华仔村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 20 | 振文镇乙木村 | 吴川市振文自来水厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2020年4月24日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。