徐闻县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 2季度）

| - 序号 | - 监测点 - 地址 | 供水 单位 | - 采样单位 | - 检测单位 | - 检测时间 | - 监测指标 | - 检测结果 - 评价 | - 不达标指标的检测值 | - 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 徐闻县新国线车站 | 徐闻县自来水厂 | 徐闻县疾病预防控制中心 | 徐闻县疾病预防控制中心 | 2020年6月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 2 | 徐闻县第一中学 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月11日 | - 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 3 | 徐闻县自来水公司二楼 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 4 | 徐闻县财政局 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 5 | 徐闻县慢病站 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 6 | 徐城镇东方一路3号 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 7 | 徐城镇宾桥路5号 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 8 | 徐城镇红旗一路10号 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 9 | 徐城镇贵生路12号 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 10 | 徐城镇文塔路4号 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月12日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 11 | 徐闻县曲界镇愚公楼村 | - 愚公楼供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年 6月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 12 | - 徐闻县锦和镇坑口村 | - 坑口供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年 6月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 13 | - 徐闻县外罗后湾村 | - 后湾供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年 6月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 14 | 徐闻县下洋镇王李宅村 | - 李宅供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为微生物指标不合格。 |  |  |
| - 15 | 徐闻县西连镇迈谷村 | - 迈谷供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 16 | 徐闻县迈陈镇那郎村 | - 那郎供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年 6月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 17 | 徐闻县下桥镇下洋仔村 | - 下洋仔供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年 6月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 18 | 徐闻县和安镇佳吉村 | - 佳吉供水工和 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 19 | 徐闻县新寮镇南湾村 | - 南湾供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月13日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 20 | 徐闻县前山镇深水村 | - 深水供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 21 | 徐闻县角尾乡许家寮村 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 22 | 徐闻县海安镇坑仔村 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 23 | 徐闻县龙塘镇麻湖村 | - 徐闻县自来水厂 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 24 | 徐闻县南山镇角厢村 | - 角厢供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| - 25 | 徐闻县城北乡埚斗园村 | - 埚斗园供水工程 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 徐闻县疾病预防控制中心 | - 2020年6月14日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 - 2.氨氮指标。 | - 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。