麻章区（含东海岛）用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第3季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 |  | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻章区金康西路32号湛江德利车辆部件有限公司 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 |  | 湛江市疾控中心 | 2020年7月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 麻章区金康西路21碧桂园售楼中心 |  |  |  |  | 2020年7月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 麻章区金川路102号湛江北大附属实验学校 |  |  |  |  | 2020年7月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 麻章区银海路金星美食城 |  |  |  |  | 2020年7月30日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 麻章区麻赤路110号 |  |  |  |  | 2020年7月30日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 麻章区育才南路1号湛江机电学校 |  |  |  |  | 2020年7月30日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 麻章区南乐南路湛江卫生学校 |  |  |  |  | 2020年7月30日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 麻章区民乐西街73号麻章镇敬老院 |  |  |  |  | 2020年7月30日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 麻章区政通路麻章区政府 | 麻章水厂 |  | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年7月30日 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 麻章区瑞云中路路英伦假日酒店 |  |  |  |  | 2020年7月30日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 麻章区瑞云北路56号南亚郦都树童幼儿园 |  |  |  |  | 2020年7月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 麻章区学智路2号寸金学院 |  |  |  |  | 2020年7月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 麻章区麻章镇赤岭管区三百洋上村王水生家 |  |  |  |  | 2020年8月6日 |  | 经检测，结果为菌落总数不合格。 | 菌落总数190CFU/ml(标准限值为100CFU/ml） | 煮开后方可饮用 |
| 14 | 麻章区麻章镇沙沟尾村李国鸣家 | 李家供水工程 |  |  |  | 2020年8月6日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 麻章区湖光镇新圩 | 新圩供水工程 |  |  |  | 2020年8月10日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 麻章区太平镇百龙村 | 百龙供水工程 |  |  |  | 2020年8月21日 |  |  |  |  |
| 17 | 开发区东简街道大园村 | 大园供水工程 |  |  |  | 2020年7月31日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 开发区东简街道北坡村 | 北坡供水工程 |  |  |  | 2020年7月31日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 开发区东山街道调文村 | 调文供水工程 |  |  |  | 2020年7月30日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 开发区东山街道调逻村 | 调逻供水工程 |  | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年7月30日 | 1.《生活饮用水卫生 。标准》（GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 开发区硇洲镇咸宝村 | 咸宝供水工程 |  |  |  | 2020年8月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 开发区硇洲镇晏庭村 | 晏庭供水工程 |  |  |  | 2020年8月17日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 23 | 开发区民安街道温窖村 | 温窖供水工程 |  |  |  | 2020年7月27日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。