湛环建〔2020〕67号

关于湛江110千伏沈塘输变电工程

环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你单位报批的《湛江110千伏沈塘输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及湛江市生态环境局雷州分局的初审意见，在认真落实报告表中提出的各项环境保护、生态恢复措施的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护和生态恢复措施。

- 该项目位于湛江市雷州市，主要建设内容为：（1）新建110kV半户内沈塘变电站一座，新建2台20兆伏安主变压器（1#、2#主变）；（2）110kV出线2回，线路解口110kV雷客乙线接入110kV沈塘站，形成雷州～沈塘、客路～沈塘共2回同塔架设的110kV线路，新建双回架空线路路径长约2×1.5千米。项目总投资5827.71万元，环保投资29.1万元

- 二、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）变电站、输电线路设计和建设应严格执行国家有关技术规范和环保要求，线路路径应符合当地规划，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。

（二）应落实施工期、营运期隔声降噪措施，防止施工噪声和运行噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（三）施工过程中应妥善处理弃土、弃渣，不得随意堆放和丢弃，土石方开挖应注意防范水土流失，施工结束后应及时进行生态恢复工作。

（四）变电站施工期产生的污水经处理后回用，运营期产生的生活污水须经处理后用于站内绿化，不外排。变电站应设置足够容量的事故应急池，严格落实环境风险防范和应急措施。

（五）生活垃圾交由环卫部门定期清运，废蓄电池、废变压器油等危险废物应及时交有资质的单位处理处置，并建立管理台账、存档备查。

三、该项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告表送湛江市生态环境局综合执法科、雷州分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

市生态环境局

2020年12月25日

抄送：湛江市生态环境局雷州分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市环境科学技术研究所，广东核力工程勘察院（由建设单位送达）。