湛环建〔2020〕68号

关于湛江220千伏绿能输变电工程

环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你单位报批的《湛江220千伏绿能输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、根据报告表的评价结论、专家评审意见、技术评估意见以及湛江市生态环境局雷州分局、徐闻分局的初审意见，在认真落实报告表中提出的各项环境保护、生态恢复措施的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护和生态恢复措施。

- 该项目位于湛江市雷州市和徐闻县境内，其中站址位于徐闻县城北乡南村仔村西侧200m处(中心地理坐标为E110.106502°；N20.373646°)，线路位于徐闻县城北乡、下桥镇、迈陈镇和雷州市英利镇、龙门镇境内。该项目主要建设内容为：（1）新建220kV半户内绿能变电站一座，新建2台240兆伏安主变压器（2#、3#主变）；（2）新建4回220kV线路：解口220kV伏波至闻涛甲乙线接入绿能站，形成2回220kV绿能至伏波线路（线路长约2×39km）、2回220kV绿能至闻涛线路（线路长约2×39km）；（3）新建8回110kV线路：①解口110kV西埚至迈陈甲乙线接入绿能站，形成2回110kV绿能至西埚线路（线路长约2×2.5km）、2回110kV绿能至迈陈线路（线路长约2×2.5km）；②解口110kV宁海至下桥线接入绿能站，其中新建2回架空线路长约2×13.3km，更换110kV英下线44#至下桥站构架段单回导线，更换线路长约0.7km；③解口110kV鲤鱼潭光伏至徐城线接入绿能站，形成1回110kV绿能至鲤鱼潭光伏线路（线路长约4.5km）、1回110kV绿能至徐城线路（线路长约4.5km）；（4）拆除原110kV西迈甲乙线20#、21#、22#杆塔3基以及拆除已退运110kV闻乌线71#～97#段线路长约5.6km，拆除杆塔27基。该项目中解口110kV宁海至下桥线接入绿能站线路工程，穿越广东省生态严格控制区线路长约9.3km；解口110kV鲤鱼潭光伏至徐城线接入绿能站线路工程，穿越广东省生态严格控制区线路长约0.95km。项目总投资48654万元，其中环保投资135万元。

- 二、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）变电站、输电线路设计和建设应严格执行国家有关技术规范和环保要求，线路路径应符合当地规划，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。

（二）跨越生态严格控制区段线路施工时须严格落实报告表提出的环保措施，不得在生态严格控制区范围内设置施工营地（含施工取（弃）土（石）和弃渣场）、牵张场、排放污染物和废弃物，防止对生态严格控制区内环境造成污染和生态破坏。建设过程中不得随意变更穿越生态严格控制区的路线方案。

（二）应落实施工期、营运期隔声降噪措施，防止施工噪声和运行噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（三）施工过程中应妥善处理弃土、弃渣，不得随意堆放和丢弃，土石方开挖应注意防范水土流失，施工结束后应及时进行生态恢复工作。施工期须对作废杆塔塔基基础进行拆除，恢复其原有土地功能。

（四）变电站施工期产生的污水经处理后回用，运营期产生的生活污水须经处理后用于站内绿化，不外排。变电站应设置足够容量的事故应急池，严格落实环境风险防范和应急措施。

（五）生活垃圾交由环卫部门定期清运，废蓄电池、废变压器油等危险废物应及时交有资质的单位处理处置，并建立管理台账、存档备查。

三、该项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告表送湛江市生态环境局综合执法科、雷州分局、徐闻分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

市生态环境局

2020年12月25日

抄送：湛江市生态环境局雷州分局、徐闻分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市环境科学技术研究所，深圳市宗兴环保科技有限公司（由建设单位送达）。