湛环建〔2020〕65号

关于湛江110千伏和寮输变电工程

环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你单位报批的《湛江110千伏和寮输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、根据报告表的评价结论、专家评审意见、技术评估意见以及湛江市生态环境局廉江分局的初审意见，在认真落实报告表中提出的各项环境保护、生态恢复措施的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护和生态恢复措施。

- 该项目位于湛江市廉江市和寮镇、塘蓬镇境内，主要建设内容为：新建河唇-塘蓬线路π入和寮镇2回110千伏线路，线路起于河唇-塘蓬110千伏线路N58～N59杆塔、止于廉江市和寮镇马岭北侧H20、H21终端塔，线路路径全长14.2千米，其中单回架空线路2×0.5千米、同塔双回架空线路13.2千米、同塔双回单侧挂线架空线路2×0.5千米。因项目所在区域廉江市和寮、塘蓬全镇均位于生态严格控制区，因此项目涉及输变电线路穿越广东省、湛江市生态严格控制区。项目工程总投资3568万元，环保投资约85万元。

- 二、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）输电线路设计和建设应严格执行国家有关技术规范和环保要求，线路路径应符合当地规划，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。

（二）跨越生态严格控制区段线路施工时须严格落实报告表提出的环保措施，不得在生态严格控制区范围内设置施工营地（含施工取（弃）土（石）和弃渣场）、牵张场、排放污染物和废弃物，防止对生态严格控制区内环境造成污染和生态破坏。建设过程中不得随意变更穿越生态严格控制区的路线方案。

（三）施工过程中应妥善处理弃土、弃渣，不得随意堆放和丢弃，土石方开挖应注意防范水土流失，施工结束后应及时进行生态恢复工作，防止对周围环境造成影响。

（四）该项目固体废物应按环评要求妥善处置，如实记录产生固体废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，并建立管理台账，存档备查。

（五）应做好施工扬尘、噪声的防治工作，防止施工作业和物料运输产生的扬尘、噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

三、该项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告表送湛江市生态环境局综合执法科、廉江分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

市生态环境局

2020年12月25日

抄送：湛江市生态环境局廉江分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市环境科学技术研究所，核工业二七0研究所（由建设单位送达）。