湛环建〔2021〕2号

关于吴川通威高效水产养殖及100MWp渔光互补光伏发电项目升压站工程环境影响

报告表的批复

吴川通威渔光科技有限公司：

你单位报批的《吴川通威高效水产养殖及100MWp渔光互补光伏发电项目升压站工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及湛江市生态环境局吴川分局的初审意见，在认真落实报告表中提出的各项环境保护、生态恢复措施的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护和生态恢复措施。

- 吴川通威渔光科技有限公司拟在吴川市吴阳镇与黄坡镇交界处建设吴川通威高效水产养殖及100MWp渔光互补光伏发电项目升压站工程，升压站所在地位于光伏发电区用地范围内，主要建设内容为新建110kV户外布置吴川通威升压站一座，新建1台100兆伏安主变压器，配套110kV间隔1个，装设2组10MVar的SVG动态无功补偿装置。项目总投资2500万元（动态），其中环保投资32万元。

- 二、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）升压站设计和建设应严格执行国家有关技术规范和环保要求，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。

（二）不得在鉴江干流饮用水水源准保护区内设置施工营地、排放污染物和废弃物，防止对饮用水水源准保护区造成环境污染和生态破坏。升压站应设置足够容量的事故应急池，严格落实环境风险防范和应急措施。

（三）应落实施工期、营运期隔声降噪措施，防止施工噪声和运行噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（四）营运期，升压站的生活垃圾应交由环卫部门定期清运，废蓄电池、废变压器油等危险废物应及时交有资质的单位处理处置，并建立管理台账、存档备查。

（五）升压站服务期满后，须严格采取相关环境保护和生态恢复措施，确保无遗留环保问题。

三、该项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告表送湛江市生态环境局综合执法科、吴川分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

市生态环境局

2021年1月7日

抄送：湛江市生态环境局吴川分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市环境科学技术研究所，江西省核工业地质局测试研究中心（由建设单位送达）。