湛环建〔2021〕27号

关于湛江110千伏唐家站扩建第二台主变工程环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你单位报送的《湛江110千伏唐家站扩建第二台主变工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、本项目位于广东省湛江市雷州市唐家镇镇北街三岔口处，主要建设内容为：在110kV唐家变电站（常规式户外布置）新增1台1×40兆伏安主变压器（2#），新增无功补偿2×5010千伏安，拆除现有15立方米事故油池，新建一个22立方米事故油池，不涉及新增用地。工程总投资为933万元，其中环保投资12.5万元

- 项目代码：2012-440882-04-01-991781

二、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及我局雷州分局的意见，在全面落实报告表中提出的各项污染防治、生态恢复措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

- 三、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）变电站设计和建设应严格执行国家有关技术规范和环保要求，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。

（二）应落实施工期、营运期隔声降噪措施，防止施工噪声和运行噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（三）施工过程中应妥善处理弃土、弃渣，不得随意堆放和丢弃，土石方开挖应注意防范水土流失，施工结束后应及时进行生态恢复工作。

（四）严格落实环境风险防范和应急措施。变电站运营期产生的生活污水须经处理后用于站内绿化，不外排。加强对事故应急池的清理维护，确保有足够容积暂存事故含油废水。

（五）生活垃圾交由环卫部门定期清运，废蓄电池、废变压器油等危险废物应及时交有资质的单位处理处置，并建立管理台账、存档备查。

三、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告表送湛江市生态环境局综合执法科、雷州分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

市生态环境局

2021年3月30日

抄送：湛江市生态环境局雷州分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市环境科学技术研究所，广东核力工程勘察院（由建设单位送达）。