## Sheet1
湛江市污染源2021年3月污水处理厂监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测类别（废水/废气） | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标 倍数 | 备注
1 | 赤坎区 | 湛江市广业生态环保有限公司赤坎水质净化厂 | 废水 | 污水处理后（总排口） | 排污许可证（证书编号：91440800748007296B001V）标准 | 2021-03-24 | pH值 | 6.63 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总磷 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[7 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 40 | 达标 | ——
[7 empty] | 氨氮 | 0.042 | mg/L | 5 | 达标 | ——
[7 empty] | 总氮 | 8.22 | mg/L | 15 | 达标 | ——
[7 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 10 | 达标 | ——
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.13 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[7 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[7 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[7 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | ——
2 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司（湛江市麻章污水处理厂） | 废水 | 污水处理后（总排口） | 排污许可证（证书编号：91440800MA4UW4D776001Q）标准 | 2021-03-22 | pH值 | 6.7 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总磷 | 0.78 | mg/L | 0.5 | 超标 | 0.56
[7 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 40 | 达标 | ——
[7 empty] | 氨氮 | 0.038 | mg/L | 5 | 达标 | ——
[7 empty] | 总氮 | 10.3 | mg/L | 15 | 达标 | ——
[7 empty] | 悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 达标 | ——
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.09 | mg/L | 0.5 | 达标 | ——
[7 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[7 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[7 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 1000 | 达标 | ——
3 | 坡头区 | 湛江市坡头区明大环保有限公司 | 废水 | 污水处理后（总排口） | 排污许可证（证书编号：91440804MA4W6FFA4W001U）标准 | 2021-03-22 | pH值 | 6.29 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | —— | ——
[7 empty] | 总磷 | 0.37 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[7 empty] | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 40 | 达标 | ——
[7 empty] | 氨氮 | 3.72 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[7 empty] | 总氮 | 12.8 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[7 empty] | 悬浮物 | 6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.10 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[7 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[7 empty] | 石油类 | <0.06 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[7 empty] | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[7 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ——