湛环罚字〔2021〕5号

行政处罚决定书

湛江市坡头区明大环保有限公司：

统一社会信用代码：91440804MA4W6FFA4W

法定代表人：蔡利琴

住所：湛江市坡头区科技产业园官渡园区B区门东埤地段房屋

一、环境违法事实和证据

2020年12月9日，我局执法人员对你公司负责运营的位于湛江市坡头区科技产业园官渡园区B区门东埤地段负责运营的湛江市官渡工业园污水处理厂进行现场检查。现场检查时，湛江市官渡工业园污水处理厂正在生产,生产时有废水排放。湛江市环境保护监测站工作人员在湛江市官渡工业园污水处理厂污水处理后总排口采样监测。《监测报告》[湛江环境监测（测）字（2020）第C12-030号]显示，该厂污水处理后总排口排放废水的总磷浓度值为1.19mg/L、悬浮物浓度值为41mg/L，分别超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级标准中的B标准（总磷浓度值标准为1mg/L，悬浮物浓度值标准为20mg/L）的0.19倍和1.05倍。你公司实施了超标排放水污染物的环境违法行为，违反了中华人民共和国水污染防治法》第十条“ 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定，依法应予行政处罚。

我局于2021年4月8日向你公司送达《责令改正环境违法行为决定书》[湛（坡）环限改字〔2021〕2号]，责令你公司负责运营的湛江市官渡工业园污水处理厂立即停止超标排放水污染物，并采取有效措施，确保废水稳定达标排放。2021年4月20日向你公司送达《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2021〕11号），告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权进行陈述申辩或者提出听证申请。你公司于2021年4月21日递交了陈述申辩书（坡头明大函〔2021〕09号），陈述申辩情况如下：一是坡头区科技产业园管委会对污水厂进行工程改造，12月4日反硝化滤池才开始启用，滤池填料（鹅软石、石英砂）裹挟尘土，生态环境部门12月9日检查时还没有去除干净，影响了污水厂的出水悬浮物指标。二是由于新增的A/O池，在未投加碳源情况下，总磷在新增工艺中的厌氧环境下又释放回水中。我司知悉出水总磷超标，立即新增预沉淀除磷，加大化学除磷力度，目前出水总磷达标排放。三是根据我司与管委会签订的合同，在污水厂升级改造过程中豁免乙方出水不达标的责任。另外，管委会对污水厂升级改造  的设施还没有移交我司。综上，我司没有参与技改项目的任何工程，因项目方对污水厂进行升级改造导致出水超标，我司不应该是行政处罚的主体。以上事实，有我局《责令改正环境违法行为决定书》《行政处罚听证告知书》、送达回执及你公司陈述申辩书等材料为证。

经研究，根据生态环境部办公厅的《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体[2020]71号）的规定,你公司系坡头区科技产园官渡园区污水处理厂的运营单位，申领了排污许可证，具有对坡头区科技产园官渡园区污水处理厂出水水质负责的法定义务，是本案超标违法处罚的行政相对人。综上，我局不予采纳你公司不是处罚主体的陈述申辩意见。

- 二、行政处罚的依据和种类

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；……”的规定，参照《湛江市生态环境局环境行政处罚自由裁量权适用标准（修订）》适用标准和《湛江市生态环境局环境行政处罚自由裁量权标准适用规则（修订）》的规定，鉴于你公司具有主动报告、积极整改等减轻行政处罚的情形，我局决定对你公司超过水污染物排放标准排放水污染物的环境违法行为减轻行政处罚，处人民币壹拾万元整（¥100000）的行政处罚。

三、处罚决定的履行方式和期限

根据《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，限你于接到本处罚决定之日起15日内，到指定银行缴纳罚款，逾期不缴纳罚款，我局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起60日内向湛江市人民政府申请复议，也可在6个月内直接向湛江经济技术开发区人民法院起诉。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：湛江市人民大道中32号

联系电话：3381650、3381651

湛江市生态环境局

2021年5月23日

公开方式：主动公开