湛环罚字〔2021〕9号

行政处罚决定书

湛江海航水产食品有限公司：

统一社会信用代码：9144080457648997XU

法定代表人：龙志勇

住所：湛江市坡头区南调路80号冷冻厂

一、环境违法事实和证据

2020年11月4日，我局执法人员对你公司进行现场检查。检查时，你公司巴沙鱼生产线正在生产，有废水产生，配套建设的污水处理设施正在运行，生产废水经污水处理设施处理后，通过法定的污水排放口排放。湛江市环境保护监测站监测人员对你公司外排的生产废水进行取样监测，湛江市环境保护监测站出具的《监测报告》[湛江环境监测（测）字〔2020〕第C11-001号]显示，你公司排放的生产废水中化学需氧量浓度为1.82×103mg/L,超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准规定排放限值（化学需氧量500mg/L）的2.64倍。以上事实，有《湛江市生态环境局调查询问笔录》《湛江市生态环境局现场检查（勘察）笔录》《监测报告》[湛江环境监测（测）字〔2020〕第C11-001号]及现场照片等材料为证。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条 “排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

我局于2021年1月25日向你公司送达了《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2020〕1号），告知违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权进行申请听证、陈述申辩。对你公司的听证申请，我局于2021年2月9日依法公开举行听证会。你公司申辩意见如下：一是未将水污染物向外排放，而是排入市政管网，最终排入坡头水质净化厂处理，未对环境造成污染结果。二是市生态环境局已对你作出了责令改正的处罚，不应再作出罚款的处罚。三是主观上并不知道新增的巴沙鱼生产线会造成水污染物含量超标，系过失。四是及时停止生产运行，对污水处理设施进行改造。五是对《监测报告》[湛江环境监测（测）字〔2020〕第C11-001号]的合法性有异议；还对立案时间是否符合规定存疑，对现场检查照片等证据的真实性和合法性存疑。综合上述情况，要求免于处罚。

经听证查明：你公司排放的生产废水经市政管网进入坡头水质净化厂的处理后仍向外环境排放。另外，责令改正违法行为是行政机关在实施行政处罚的过程中对违法行为人作出的一种行政命令，不是行政处罚。你公司排放的水污染物含量超标是客观事实，没有证据证明你公司没有主观过错。你公司及时停止生产运行，对污水处理设施进行改造的情况，在裁量处罚金额时已予以考量。你公司对立案时间是否符合规定存疑，对《监测报告》[湛江环境监测（测）字〔2020〕第C11-001号]、现场检查照片、执法人证件、采样监测通知书、监测结果告知书等证据的真实性和合法性存疑，但该质疑缺乏依据，且经核实，立案时间符合规定，上述证据真实、合法。综上，对你公司免于处罚的申请不予支持。以上事实，有我局《责令改正环境违法行为决定书》[湛（坡）环限改字〔2020〕8号]、《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2020〕1号）、送达回执及你公司的听证申请、听证笔录等证明材料为证。

- 二、行政处罚的依据和种类

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；……”的规定，鉴于你公司及时停止生产运行，对污水处理设施进行改造，整改后的污水处理设施排放的废水经检测达标排放，符合减轻处罚的情形，我局决定对你公司的环境违法行为减轻处罚，处罚款人民币贰拾万元整（¥200000）的行政处罚。

三、处罚决定的履行方式和期限

根据《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，限你于接到本处罚决定之日起15日内，到指定银行缴纳罚款，逾期不缴纳罚款，我局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起60日内向湛江市人民政府申请复议，也可在6个月内直接向湛江经济技术开发区人民法院起诉。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：湛江市人民大道中32号

联系电话：3381650、3381651

湛江市生态环境局

2021年7月22日

公开方式：主动公开