湛环建〔2021〕62号

关于湛江110千伏遂溪城月镇田头村渔光互补项目接入系统工程环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你单位报送的《湛江110千伏遂溪城月镇田头村渔光互补项目接入系统工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

- 本项目为新建110kV输电线路工程，位于湛江市遂溪县城月镇境内。线路起于110kV田头村光伏升压站，止于110千伏官岭线#18-#19解口点，全长3.90km，其中新建双回线路路径长约2×3.2km，南、北剖接段线路均单回线架设，各路径长约0.35km；线路建成后形成110千伏田头村光伏站至110千伏岭北站1回线路、110千伏田头村光伏站至110千伏官田水库光伏站1回线路。项目总投资为837万元，其中环保投资约为17万元。

- 项目代码：2105-440823-04-01-707086

二、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及我局遂溪分局的意见，在全面落实报告表中提出的各项污染防治、生态恢复措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

- 三、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）输电线路设计和建设应严格执行国家有关技术规范和环保要求，线路路径应符合当地规划，塔基不占用基本农田，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。

（二）施工过程中应妥善处理弃土、弃渣，不得随意堆放和丢弃，土石方开挖应注意防范水土流失，施工结束后应及时进行生态恢复工作，防止对基本农田和周围环境造成影响。

（三）该项目固体废物应按环评要求妥善处置，如实记录产生固体废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，并建立管理台账，存档备查。

（四）应做好施工扬尘、噪声的防治工作，防止施工作业和物料运输产生的扬尘、噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

三、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

你单位应在收到本批复后十个工作日内，将批准后的报告表送湛江市生态环境局综合执法科、遂溪分局，按规定接受生态环境部门日常监督管理。

市生态环境局

2021年7月30日

抄送：湛江市生态环境局遂溪分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市环境科学技术研究所，核工业二七0研究（由建设单位送达）。