湛环罚字〔2021〕13号

行政处罚决定书

湛江市食品企业集团公司麻章分公司：

统一社会信用代码：9144081119462497XW

法定代表人：黄晓华

住所：湛江市麻章区麻章镇麻遂路25号

一、环境违法事实和证据

2021年4月20日我局执法人员到位于湛江市麻章区麻章镇麻遂路25号的湛江市食品企业集团公司麻章分公司进行现场检查。检查时，你公司已停止生产，但屠宰废水排放口有废水外排，配套建设的废水治理设施正在运行。湛江市环境保护监测站的工作人员在你公司经核定的废水排放口对你公司排放的废水进行采样检测。湛江市环境保护监测站出具的《监测报告》[湛江环境监测（测）字（2021）第C4-005号]显示，你公司排放的废水中化学需氧量为2.14×103mg/L、生化需氧量为949mg/L、悬浮物为705mg/L，分别超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准中化学需氧量规定限值（500mg/L）的3.28倍、生化需氧量规定限值（300gm/L）的2.16倍、悬浮物规定限值（400mg/L）的0.76倍。

以上事实，有我局2021年4月20日的《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》、现场照片、视频以及湛江市环境保护监测站出具的《监测报告》[湛江环境监测（测）字（2021）第C4-005号]等材料为证。

我局于2021年6月10日向你公司送达了《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2021〕21号），告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权进行陈述申辩或者提出听证申请。你公司在法定期限内，未提出听证申请，也未陈述申辩。2021年7月23日，你公司在《湛江晚报》22版上刊登《环保公开道歉承诺书》，承诺履行环保处罚决定，限期完成污水处理设施升级改造，在污水处理设施升级改造期间主动限制生产，减少屠宰量以降低污水产生量，确保各类污染物稳定达标排放。以上事实，有我局《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2021〕21号）、送达回执、2021年7月23日《湛江晚报》22版等材料为证。

你公司超标排放水污染的环境违法行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定，依法应予行政处罚。

二、行政处罚的依据和种类

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“ 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；……”的规定，我局决定对你公司超标排放水污染物的环境违法行为，处罚款人民币贰拾万元整（¥200,000.00）的行政处罚。

三、处罚决定的履行方式和期限

根据《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你公司限于接到本处罚决定之日起15日内，到指定银行缴纳罚款；逾期不缴纳罚款，我局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你公司如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起60日内向湛江市人民政府申请复议，也可在六个月内直接向湛江经济技术开发区人民法院起诉。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：湛江市人民大道中32号

联系电话：3385518、3390811

湛江市生态环境局

2021年7月29日