赤坎区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020年第 4季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤坎区人民大道196号 | 赤坎 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年10月26日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 赤坎区体育南路218号公园一号 |  |  |  | 2020年10月26日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 赤坎区海滨大道北154号2001号商铺 |  |  |  | 2020年10月26日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 赤坎区中华路28号2号商铺 |  |  |  | 2020年10月27日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 赤坎区北桥路三巷花园仔11号 |  |  |  | 2020年10月26日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 赤坎区潮州塘小区5幢楼 |  |  |  | 2020年10月26日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 赤坎区劳动路95号 |  |  |  | 2020年10月26日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 赤坎区民主路119号 |  |  |  | 2020年10月26日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 赤坎区南方村二巷1号 | 麻章水厂 |  |  | 2020年10月26日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 赤坎区寸金路10号 |  |  |  | 2020年10月26日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 赤坎区海北路78号民记小厨 | 赤坎 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2020年10月27日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 赤坎区金沙湾陶然居9栋102号 |  |  |  | 2020年10月27日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 赤坎区军民路海边渔村 |  |  |  | 2020年10月27日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 赤坎区海田东三路海味干货保健品交易中心 |  |  |  | 2020年10月27日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 赤坎区新景一巷107号 |  |  |  | 2020年10月27日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 赤坎区人民大道北医药大厦 |  |  |  | 2020年10月27日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 赤坎区南桥北路5号（A）幢 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 赤坎区南桥南路25号 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 赤坎区中山一路23号 |  |  |  | 2020年10月29日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 赤坎区南桥南路32号1幢 |  |  |  | 2020年10月29日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 赤坎区南桥街道百园路63号 |  |  |  | 2020年10月29日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。