廉江市用户水龙头水质监测信息公开表( 2020 年第 4季度)

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廉江市仁才羊庄 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年10月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 廉江市西街84号 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 廉江市韩林园百味园牛巴 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 廉江市开发区委员会办公室 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 廉江市美景花园众诚饭店 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 廉江市格莱美酒店 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 廉江市石城医院 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 廉江市黎记大饭店 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 塘山岭部队办公楼 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 10 | 廉江市中山五路66号 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 廉江市建设大道7号 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 12 | 廉江市荣仔鸡饭店 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 廉江市城南车站旁 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年10月28日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 14 | 廉江市罗湖大排档 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 15 | 廉江鑫源一帆风顺商行 |  |  |  | 2020年10月28日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 16 | 廉江市新民镇红军饭店 | 新民镇自来水厂 |  |  | 2020年11月04日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 17 | 良垌镇自来水厂对面 | 良垌镇自来水厂 |  |  | 2020年11月04日 |  | 经检测， 结果为 菌落总数、总大肠菌不达标，其他所检指标均达标 | 菌落总数不达标的检测值为550MCFU/ml(标准限值为≤CFU/100ml)、总大肠菌不达标的检测值为2MPN/100ml(标准值为不得检出MPN/100ml) | 建议烧开后饮用和咨询疾控机构专业技术人员 |
| 18 | 廉江市青平镇水厂办公室 | 青平镇自来水厂 |  |  | 2020年11月13日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 19 | 廉江市石岭镇水厂办公室 | 石岭镇自来水厂 |  |  | 2020年11月12日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 20 | 廉江市石岭镇龙湾阳光幼儿园 | 石岭镇龙湾自来水厂 |  |  | 2020年11月12日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 21 | 廉江市石岭镇龙湾陈明家 | 龙湾村委花石村供水站 |  |  | 2020年11月12日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 22 | 廉江市河唇镇卫生院 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年11月02日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 23 | 廉江市河唇镇雷州青年运河管理局渠首水电管理所办公室 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 |  |  | 2020年11月02日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 24 | 廉江市石角镇兰姐牛肉档 | 廉江市顺景供水有限公司 |  |  | 2020年7月21日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 25 | 廉江市吉水镇东风路15号 | 廉江市盟成自来水有限公司 |  |  | 2020年11月09日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 26 | 廉江市和寮镇政府 | 廉江市和力自来水有限公司 |  |  | 2020年11月09日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 27 | 廉江市安铺镇开发区107号 | 安铺镇自来水厂 |  |  | 2020年11月05日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 28 | 廉江市安铺镇何檬么托维修店 | 安铺镇自来水厂 |  |  | 2020年11月05日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 29 | 廉江市安铺镇恒丰宾馆 | 安铺镇河堤自来水厂 |  |  | 2020年11月05日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 30 | 廉江市塘蓬镇金都宾馆 | 塘蓬镇自来水厂 |  |  | 2020年11月09日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 31 | 廉江市长山镇居委会 | 长山镇自来水厂 |  |  | 2020年11月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 32 | 廉江市车板镇水厂办公室 | 廉江市车板镇自来水厂 |  |  | 2020年11月03日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 33 | 廉江市石颈镇水厂办公室 | 廉江市石颈镇盛长自来水公司 |  |  | 2020年11月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 34 | 廉江市横山镇水厂办公室 | 横山镇自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2020年11月05日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 (GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 35 | 廉江市雅塘镇卫生院 | 雅塘镇供水站 |  |  | 2020年11月12日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 36 | 廉江市高桥镇梁宝山酒家 | 高桥镇自来水厂 |  |  | 2020年11月13日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 37 | 廉江市营仔镇老山庄大排档 | 营仔镇自来水厂 |  |  | 2020年11月03日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |

注：(1)水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标