遂溪县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2020 年第 4季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂城镇农林路46号新如家饭店 | 遂溪粤海水务有限公司 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月22日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 遂城镇建设路五横梁记美食 |  |  |  | 2020年10月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 遂城镇人民路31号旺记饭店 |  |  |  | 2020年10月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 遂城镇文东路春源酒店 |  |  |  | 2020年10月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 遂城镇文东路乡下鸭仔饭 |  |  |  | 2020年10月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 遂城镇河宾路遂溪县疾控中心 |  |  |  | 2020年10月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 遂城镇农林路4号吉吉烘培饼店 |  |  |  | 2020年10月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 遂城镇府前路13号心思语蛋糕世界 |  |  |  | 2020年10月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 遂城镇府前路三横29号 辉煌美食 |  |  |  | 2020年10月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 10 | 遂城镇府前路39号新禧快餐 |  |  |  | 2020年10月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 遂城镇马六良村 | 马六良村供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月21日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 12 | 黄略镇平石村 | 平石村供水工程 |  |  | 2020年10月21日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 岭北镇迈往村 | 迈往村供水工程 |  |  | 2020年10月21日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 14 | 北坡镇鱼寮村 | 鱼寮村供水工程 |  |  | 2020年10月21日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 15 | 建新镇后塘村 | 后塘村供水工程 |  |  | 2020年10月21日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 16 | 洋青镇后湖村 | 后湖村供水工程 |  |  | 2020年10月19日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 17 | 城月镇陈家村 | 陈家村供水工程 |  |  | 2020年10月21日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 18 | 港门镇周屋村 | 周屋村供水工程 |  |  | 2020年10月21日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 19 | 界炮镇岭头村 | 岭头村供水工程 |  |  | 2020年10月19日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 20 | 乌塘镇新屋仔村 | 新屋仔村供水工程 |  |  | 2020年10月19日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 21 | 草潭镇南塘村 | 南塘村供水工程 |  |  | 2020年10月21日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 22 | 杨柑镇清水村 | 清水村供水工程 |  |  | 2020年10月20日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 23 | 乐民镇乐民圩 | 乐民圩供水工程 | 遂溪县疾控中心 | 遂溪县疾控中心 | 2020年10月20日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:5.7(标准值为6.5-9.5) | 无法说明健康风险 |
| 24 | 江洪镇柴埠村 | 柴埠村供水工 程 |  |  | 2020年10月20日 |  | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:5.2(标准值为6.5-9.5) | 无法说明健康风险 |
| 25 | 河头镇山口村 | 山口村供水工程 |  |  | 2020年10月20日 |  | 经检测， 结果为PH值不合格。 | PH值:5.5(标准值为6.5-9.5) | 无法说明健康风险 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标