赤坎区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021年第 2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赤坎区南方路六横路与南方路交叉口西南100米（恒享花园) | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 湛江市疾控中心 | 2021年5月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 赤坎区寸金二横路9号（岭南师范学院附属中学西校区） |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 赤坎区兴国路（齐善素食店旁） | 赤坎水厂 赤坎水厂 |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 赤坎区中山一路（市公安家属院） |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 赤坎区康顺路38号（公路局工程一处宿舍） |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 赤坎区军民路海边渔村餐厅 |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 湛江赤坎区湾北路4号（达和实业有限公司） |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 赤坎区百金路（第一中学金沙湾学校) |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 赤坎区海滨大道北180号（沙湾街道办事处后面） |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 赤坎区民主路赤坎区人民医院对面 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年5月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 赤坎区南桥南路7号钟仔饮食店表前 |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 赤坎区南桥北路3号赤坎办事处 |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 赤坎区体育南路218号公园一号北门 |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 赤坎区平阳路唐苑山庄金竹苑分店 |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 赤坎区湾北路8号（北苑警务室旁） |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 赤坎区南桥南路32号1幢106房旺伟食店 |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 赤坎区创业路15号创业宿舍区 |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 赤坎区海北路78号民记小厨餐饮店 |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 赤坎区南桥南路新澳燃气宿舍 | 赤坎水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年5月11日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 赤坎区海田东三路8号（邓禄普轮胎专卖店） |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 赤坎区金豪路金城三区8号（金小小面包金城店) |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 赤坎区北云路2号（中共湛江市委员会门口） |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 23 | 赤坎区九二一路六横（潮洲塘小区1幢） |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 24 | 赤坎劳动路15号 |  |  |  | 2021年5月11日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。