廉江市用户水龙头水质监测信息公开表(2021年第2季度)

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廉江市西街84号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2021年4月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 2 | 廉江市怡心市场 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 3 | 廉江市佳和广场 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 4 | 廉江市飞翔三轮车城 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 5 | 廉江市经济开发区管理委员会 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 6 | 廉江市美景众成饭店 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 7 | 廉江市鑫源一帆风顺商店 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 8 | 廉江市翰林园百味牛巴粉 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 9 | 廉江市石城医院 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 10 | 廉江市城南车站旁 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 11 | 廉江市黎记饭店 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 12 | 廉江市荣仔鸡饭店 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 13 | 廉江市剧院 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 14 | 廉江市建设大道7号 | 廉江市自来水公司(塘山水厂) | 廉江市疾控中心 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 廉江市疾控中心 | 2021年4月7日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 15 | 廉江市明记安铺鸡饭店 |  |  |  | 2021年4月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 16 | 廉江市河唇镇雷州青年运河管理局渠首水电管理所办公室 | 雷州青年运河管理局渠首水电管理所 |  |  | 2021年4月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 17 | 廉江市河唇医院 |  |  |  | 2021年4月13日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 18 | 廉江市和寮镇政府 | 廉江市和力自来水有限公司 |  |  | 2021年4月14日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 19 | 廉江市长山镇居委会 | 廉江市长山镇自来水厂 |  |  | 2021年4月25日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 20 | 廉江市高桥镇梁宝山家乡饭店 | 廉江市高桥镇自来水厂 |  |  | 2021年4月28日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 21 | 廉江市良垌镇坤仔饭店 | 廉江市良垌镇自来水厂 |  |  | 2021年5月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 22 | 廉江市吉水镇水厂办公室 | 廉江市盟成自来水有限公司 |  |  | 2021年5月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 23 | 廉江市塘蓬镇金都宾馆 | 廉江市塘蓬镇自来水厂 |  |  | 2021年5月7日 |  | 经检测，结果为铁不合格，其他所检指标均达标。 | 铁不合格的检测值为0.45mg/L(标准≤0.3mg/L) | 建议限期整改，加强水质除铁措施，水质经检测合格后供水 |
| 24 | 廉江市青平镇自来水厂办公室 | 廉江市青平镇自来水厂 |  |  | 2021年5月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 25 | 廉江市石岭镇阳光幼儿园 | 廉江市石岭镇龙湾自来水厂 |  |  | 2021年5月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 26 | 廉江市新民镇红军饭店 | 新民镇自来水厂 |  |  | 2021年5月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 27 | 廉江市石角镇兰姐牛肉档 | 廉江市顺景供水有限公司 |  |  | 2021年5月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 |  |  |
| 28 | 廉江市石颈镇水厂办公室 | 廉江市石颈镇盛长自来水有限公司 |  |  | 2021年5月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 29 | 廉江市安铺镇恒丰宾馆 | 廉江市安铺镇河堤自来水厂 | 廉江市疾控中心 | 廉江市疾控中心 | 2021年5月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)所规定的水质常规指标(放射性指标除外)。 2.氨氮指标。 | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 30 | 廉江市安铺镇政府 | 廉江市安铺镇自来水厂 |  |  | 2021年5月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 31 | 廉江市横山镇水厂办公室 | 廉江市横山镇自来水厂 |  |  | 2021年5月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 32 | 廉江市车板镇水厂办公室 | 廉江市车板镇自来水厂 |  |  | 2021年5月10日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 33 | 廉江市石岭镇水厂办公室 | 廉江市石岭镇自来水厂 |  |  | 2021年5月10日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 34 | 廉江市石岭镇阳光幼儿园 | 廉江市石岭镇龙湾自来水厂 |  |  | 2021年5月10日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |
| 35 | 廉江市营仔镇老山庄饭店 | 廉江市营仔镇自来水厂 |  |  | 2021年5月10日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标。 |  |  |

注：(1)水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006)作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。