麻章区（含东海岛）用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻章区金康西路21碧桂园售楼中心 | 麻章水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年4月15日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外）。 2.氨氮指标。 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 麻章区金川路102号湛江北大附属实验学校 |  |  |  | 2021年 4月21日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 麻章区银海路32号金芹牛杂店旁 |  |  |  | 2021年 4月15日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 麻章区麻赤路6号湛江市技师学院 |  |  |  | 2021年4月16日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 麻章区南通路8号自助办税 |  |  |  | 2021年 4月16日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 麻章区南乐南路湛江卫校 |  |  |  | 2021年 4月15日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 麻章区民乐西街74号麻章甲状腺专科医院 |  |  |  | 2021年 4月15日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 麻章区政通路麻章区政府 |  |  |  | 2021年 4月17日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 麻章区瑞庆路18号麻章镇陈平中医诊所 |  |  |  | 2021年 4月16日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 10 | 麻章区金康东路73号麻章车站警局室 |  |  |  | 2021年 4月16日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 麻章区沙墩村学院路博文公寓 | 麻章 水厂 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 4月16日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 12 | 麻章区金康熙路60号明佑汽车销售服务中心 |  |  |  | 2021年 4月15日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 麻章区麻章镇李家村 | 李家供水工程 |  |  | 2021年 4月13日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 14 | 麻章区麻章镇厚礼村 | 厚礼供水工程 |  |  | 2021年 4月13日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 15 | 麻章区湖光镇新圩 | 新圩供水工程 |  |  | 2021年 4月12日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 16 | 麻章区太平镇岭头村 | 岭头供水工程 |  |  | 2021年 4月9日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 17 | 开发区东简街道北坡村 | 北坡供水工程 |  |  | 2021年 4月9日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 18 | 开发区东简街道大园村 | 大园供水工程 |  |  | 2021年 4月9日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 19 | 开发区东山街道调文村 | 调文供水工程 |  |  | 2021年 4月14日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 20 | 开发区东山街道中南村 | 中南供水工程 |  |  | 2021年 4月14日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 21 | 开发区硇洲镇咸宝村 | 咸宝供水工程 |  |  | 2021年 4月16日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 22 | 开发区硇洲镇晏庭村 | 晏庭供水工程 |  |  | 2021年 4月16日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 23 | 开发区民安街道三明村 | 三明供水工程 | 湛江市疾控中心 | 湛江市疾控中心 | 2021年 5月31日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 24 | 开发区民安街道龙舍村 | 温窑村供水工程 |  |  | 2021年 4月20日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。