吴川市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年第 2季度）

| 序号 | 监测点 地址 | 供水 单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大山江街道良发村 | 吴川市自来水公司 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月8日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 2 | 塘尾街道塘买村 |  |  |  | 2021年4月9日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 3 | 海滨街道裕海路1号 |  |  |  | 2021年4月9日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 4 | 海滨街道井头村 |  |  |  | 2021年4月9日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 5 | 海滨街道清远村 |  |  |  | 2021年4月9日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 6 | 梅录街道同德路10号 |  |  |  | 2021年4月12日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 7 | 博铺街道十八米路 |  |  |  | 2021年4月12日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 8 | 梅录街道人民西路 |  |  |  | 2021年4月20日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 9 | 梅录街道新建路 |  |  |  | 2021年4月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 10 | 梅录街道解放中路155号 |  |  |  | 2021年4月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 11 | 浅水镇水平垌村 | 吴川市浅水镇龙首村委水平垌村自建水塔厂 | 吴川市疾病预防控制中心 | 吴川市疾病预防控制中心 | 2021年4月6日 | 1.《生活饮用水卫生标准》 （GB5749－2006）所规定的水质常规指标（放射性指标除外） 2.氨氮指标 | 经检测， 结果为PH值不合格，其他所检指标全部达标 | PH值不达标的检测值为6.32(标准限值为6.5～8.5） |  |
| 12 | 塘缀镇塘缀张炎中学 | 吴川市塘缀镇自来水有限公司 |  |  | 2021年4月6日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 13 | 王村港镇八十村01号 | 吴川市王村港镇农村饮水安全工程 |  |  | 2021年4月8日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 14 | 覃巴镇覃华仔村 | 吴川市自来水公司 |  |  | 2021年4月8日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 15 | 黄坡镇川西中学 | 吴川市川西供水厂 |  |  | 2021年4月9日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 16 | 长岐镇葵根村 | 吴川市自来水公司 |  |  | 2021年4月12日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 17 | 振文镇水口村 | 吴川市自来水公司 |  |  | 2021年4月14日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 18 | 樟铺镇大路上村 | 吴川市自来水公司 |  |  | 2021年4月14日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 19 | 吴阳镇那郭垌村 | 吴川市吴阳镇自来水厂 |  |  | 2021年4月20日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |
| 20 | 兰石镇兰石村 | 吴川市兰石镇自来水厂司 |  |  | 2021年4月22日 |  | 经检测， 结果为所检指标均达标 |  |  |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标