湛环罚字〔2021〕34号

行政处罚决定书

湛江市兴富水产加工有限公司：

统一社会信用代码：91440803688684315M

法定代表人：黄益连

住所：湛江市霞山区百蓬路18号

一、环境违法事实和证据

2020年7月27日，我局执法人员在你公司承包经理冼才生的陪同下，依法对你公司进行了现场检查。检查时，你公司正在生产，有污水产生，污水收集经沉淀池处理后通过位于你公司厂界以东的南柳河西岸上的排污口外排入市政管网。检查时，湛江经济技术开发区环境保护监测站工作人员在位于你公司厂界以东的南柳河西岸上的排污口对你公司排放污水采取水样进行监测。湛江经济技术开发区环境保护监测站的《检测报告》[湛江开发区环境监测(测)字（2020）第3-003号]显示，你公司排放的污水中化学需氧量浓度为3700mg/L，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准规定排放限值（化学需氧量限值为500mg/L）的6.4倍。2020年9月11日再次到你公司进行检查。经查，你公司与湛江市智君水产品有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，超标排放水污染物的法律责任由你公司承担。2020年12月8日，我局执法人员在你公司承包经理冼才生的陪同下，依法对你公司相关情况进行了补充调查。经查，湛江市智君水产品有限公司产生的污水排入你公司污水处理设施进行处理。以上事实，有《湛江市生态环境局开发区分局现场检查笔录》（2020年7月27日、9月11日）、《湛江市生态环境局开发区分局调查询问笔录》（2020年7月27日、9月11日、12月8日）、《检测报告》[湛江开发区环境监测(测)字（2020）第3-003号]及现场照片等材料为证。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。

我局于2020年12月29日向你公司送达了《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2020〕38号），告知违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你公司有权进行申请听证、陈述申辩。你公司未申请听证，于2021年1月4日递交了《关于行政处罚听证告知书的陈述报告》，陈述如下：一是你公司在筹备设立前已办理环境影响评估及环保工程建设，2009 年1月通过环评审批，2010年5月通过环保验收，2016年1月取得《广东省污染物排放许可证》，2020年5月办理固定污染源排污登记手续。二是你公司原计划在2020年上半年对老旧的污水处理设施进行改造，但受肺炎疫情、缺少资金的影响，致使2020年11月才与第三方环保公司签订污水设施改造合同，已经开始施工，预计在2021年1月底前竣工投入使用。三是你公司认为超标水样并不只是该公司独自一家排放的污水，混有其他公司的废水，且你公司的污水排入霞山污水处理厂管网，未对生态环境造成影响。四是你公司属于微小企业，且受肺炎疫情影响，处于亏损状态，正常运行也难以维持，还筹集70万元用于污水处理设施审计改造。综上，你公司申请给予改正的机会，免于处罚。

经查明：你公司办理相关环保手续，建设污染治理设施，是你公司应尽的法定义务，与超标排放水污染物的环境违法行为不具有关联性。你公司能够筹集资金，对老旧的污水处理设施进行改造。你公司排放的生产废水经市政管网进入坡头水质净化厂的处理后仍向外环境排放。调查显示，你公司同意接纳湛江市智君水产品有限公司的废水进入污水处理设施并签订合同，应对超标排放水污染物的环境违法行为负责。你公司所说经营困难情况，与本案不具有关联性。综上，对你公司免于处罚的申请不予支持。以上事实，有我局《行政处罚听证告知书》（湛环罚听告字〔2020〕38号）、送达回执及你公司的陈述报告等证明材料为证。

- 二、行政处罚的依据和种类

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项 “违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产，停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业，关闭：……(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的……。”的规定，鉴于你公司排污许可类别属于登记管理，只有一种B类水污染物超标，超标排放的水污染物进入市政管网，未对环境造成直接损害等情况，我局决定对你公司的环境违法行为减轻处罚，处罚款人民币贰拾万元整（¥200000）的行政处罚。

三、处罚决定的履行方式和期限

根据《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，限你店于接到本处罚决定之日起15日内，到指定银行缴纳罚款，逾期不缴纳罚款，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，我局可以每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你如不服本处罚决定，可在接到本决定书之日起60日内向湛江市人民政府申请复议，也可在6个月内直接向湛江经济技术开发区人民法院起诉。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

联系地址：湛江市人民大道中32号

联系电话：3390811、3385518

湛江市生态环境局

2021年8月28日

公开方式：主动公开